## Instructions pour les pay
Plateforme d'optimisation des équipements de la chaine du froid (Gavi Cold Chain Optimisation Platform (CCE OP))
Pays
Liens vers les différentes feuilles
Résumé des options ECF
Options_modèle spécifié d'ECF
Prix et modèle des ECF'
Nouveautés dans le cadre du Gavi CCEOP sous Gavi 5.0
a) Les pays ne peuvent postuler que pour un maximum de 3 ans afin de réduire la durée totale des investissements dans les infrastructures
b) Les pays n'ont que trois options de capacité de stockage en litres des équipements; 0 -60L, 60L - 120L et >120L
c) Les pays peuvent acheter de nouveaux équipements fournis avec des RTMD (dispositifs de contrôle de la température à distance) et des abonnements annuels aux données
d) Les pays doivent demander des RTMD pour les équipements nouvellement achetés pour les niveaux national, régional et de district afin d'améliorer le suivi des performances des ECF
e) Les pays peuvent demander des RTMD pour les équipements existants dans le pays aux niveaux national, régional et de district
f) Les pays peuvent demander un abonnement annuel aux données pour les RTMD existants pendant un an seulement
g) Les pays peuvent demander des formations RTMD en personne ou à distance (y compris des formations de remise à niveau qui seront incluses dans la période stratégique actuelle). La ou les formations de remise à niveau peuvent être entreprises entre 12 à 24 mois après la formation initiale
h) Les pays peuvent postuler d'emblée pour des formations de remises à niveau
Instructions
Ce modèle doit être rempli par TOUS les pays qui sollicitent le soutien de la Plateforme. Les 3 modèles d'ECF dans feuilles de calcul "'Options_modèle spécifié d'ECF" ci-contre doivent être complétés pour que la demande soit considerée comme complète.
La feuille « Prix et modèles des ECF » offrent une vue d'ensemble des prix prévus par type d'équipements : « prix unitaire indicatif » + « estimations des groupements des services ». Cette feuille NE DOIT pas être complétée par les pays
a) À des fins de planification budgétaire, les estimations des groupements de services sont: Pour les équipements sur réseau: $850-$1350, Equipements hors réseau: $1750-$2150 (panneaux fixés au sol), $1750- $4000 (panneaux fixés sur mâts) Et pour les dispositifs de contrôle de la température à distance (RTMDs): $200-$400
b) A des fins de planification budgétaire, le fret international devrait être comptabilisé par unité selon les estimations budgétaires fournies par la feuille Options_modèle spécifié d'ECF, par voie marine ou pour les pays enclavés selon la destination
c) Les pays doivent planifier leurs budgets en utilisant la limite inférieure des estimations de l’ensemble des services (par ex. 850 $ pour les équipements sur réseau) pour l'installation de l'ECF au sein des structures sanitaires ayant de faibles coûts de transport national (ex. délais de transport courts, infrastructure de qualité), la limite supérieure des estimations (par ex. 2 150 $ pour les équipements hors réseau) pour l'installation de l'ECF au sein des structures sanitaires ayant des coûts élevés de transport national (ex. délais de transport longs, infrastructures de faible qualité) et les estimations intermédiaires, le cas échéant. Les Commandes de petites quantités peuvent réclamer des budgets vers les limites supérieures.
La feuille "Options_modèle spécifié d'ECF" doit être utilisée pour établir le budget total des ECF demandés
ACTION POUR LES PAYS -> Dans cette feuille, les pays doivent:
a) Selectioner la « capacité de stockage » parmi la liste des capacités de stockage.
b) Sélectionner le « modèle » parmi la liste des types d'équipements.
c) Renseigner les « coûts estimés des groupements de services » et le « nombre d'équipements » requis.
d) Les pays ne doivent remplir que les achats planifiés sur un maximum de 3 ans, comme indiqué dans la feuille de calcul "Options_modèle spécifié d'ECF"
e) Prévoir le CCEOP sur 1, 2 ou 3 ans maximum pour réduire les délais associés à la mise en œuvre des investissements infrastructurels
f) Des quantités uniformes pour toutes les options budgétaires doivent être indiquées pour spécifier le besoin réel d'ECF à l'UNICEF
g) Sélectionner les ECF que le pays est prêt à recevoir et à déployer
h) Dans les cas où il y a moins de 3 options de modèles pour une capacité de stockage particulière, le pays peut conserver la même allocation de modèle ou sélectionner une autre capacité de stockage
i) Les pays doivent s'assurer de remplir toutes les informations requises dans les cellules de l'option A pour activer les cellules de l'option B
ADDITIONAL DETAILS
- The 'Equipment make', 'Vaccine capacity', "Freezer gross volume', and 'Indicative Prices' will be populated automatically from the 'Specified CCE Model Price List' worksheet.
-Chaque équipement acheté par et à travers la Plateforme sera regroupé avec un outil d'enregistreurs de températures à 30 jours (30DTR) et à un régulateur de tension (dans les cas appropriés). Il n'est pas nécessaire de les demander séparément dans le budget. Cependant, les pays doivent faire une demande spécifique d'enregistreurs de températures à 30 jours ou dispositifs de surveillance de la température à distance et / ou régulateurs de tension s'ils sont achetés pour des équipements existants (dans le pays) ou s'ils choisissent d'acheter des dispositifs de surveillance de température à distance au lieu de d'enregistreurs de températures à 30 jours.
- La plateforme soutiendra l’achat des pièces détachées pour les équipements récemment achetés par la Plateforme et pour les équipements ILR, SDD et congélateur existants dans le pays de moins de 5 ans à la date de soumission à la Plateforme. Les pays sont encouragés à planifier l'achat des pièces détachées en suivant le modèle de ration de 1 kit pour 10 ECF. Les prix des pièces détachées peuvent être consultés sur le catalogue des fournitures de l'UNICEF
- Un coût supplémentaire buffer de 6 % (pour une variabilité budgétaire en matière d'équipements, des différences de coûts relatifs aux ensembles de services, aux surestaries et aux coûts afférents) a été intégré dans le budget total annuel des équipements.
- Chaque pays est responsable du payment des frais annuels (à l'UNICEF) d'approvisionnement par son investissement conjoint ainsi que le fret international. Ses frais seront de 8% ou 8.5% du coût total des équipements (y compris le buffer de 6%). Ce montant est payé à l'UNICEF et le pays est encouragé de contacter le bureau pays de l'Unicef afin de connaitre le pourcentage exact.
La feuille "Résumé des options ECF" doit être utilisée pour comparer les budgets totaux selon les options des modèles d'ECF sélectionnés.
Dans cette feuille sont automatiquement renseignée en fonction des informations renseignées par les pays dans les 3 feuilles "Options_modèle spécifié d'ECF"
- Le nombre total d’unités d'ECF (ILR + SDD) compare le nombre total d’unités ILR et SDD achetés selon les options A, B et C.
- Le budget total (tous les equipements) compare le coût total des achats ECF pour tous les achats d'appareils (y compris le coût supplémentaire de 6%, le fret international et les frais d'achat de l'UNICEF) pour chaque option et met en évidence l'option la plus rentable sur une base moyenne $ / ECF.
1
2
3
4

## Résumé des options ECF
Comparaison sommaire des choix de pays
Le but de cette feuille est de permettre aux décideurs nationaux de comparer les implications financières des choix de sélection d'ECF saisis dans les feuilles "Options - modèle spécifié d'ECF,". Les unités totales et le coût (cellules C10-E15) sont automatiquement remplis à partir des entrées des feuilles "Options - modèle spécifié d'ECF"
Comparaison du rapport coût-efficacité des options de modèle d'ECF
| Option A | Option B | Option C
Quantité Par Option
Total nombre d'unités ECF (ILR+SDD) | 0 | 0 | 0
Répartition du budget
Investissement conjoint du pays* | 0 | 0 | 0
Frais d'acquisition de l'investissement conjoint du pays** | 0 | 0 | 0
Investissement conjoint de Gavi*** | 0 | 0 | 0
Budget total demande (Tous les dispositifs)**** | 0 | 0 | 0
*La ligne Total des investissements conjoints du pays représente le budget total du pays, y compris les coûts des équipements, le buffer, le fret international et les frais d'approvisionnement de l'UNICEF pour chaque option
**Ces frais doivent être payés par le pays à l'UNICEF lorsque le COP et les estimations de coûts sont approuvés et que les fonds sont déboursés
***La ligne Investissements conjoints de Gavi représente l'investissement conjoint de Gavi qui couvre les coûts des équipements, les coûts de l'offre groupée de services, le buffer et le fret international. Les frais d'achat des investissements conjoints de Gavi sont payés par Gavi directement à l'UNICEF SD
****Le budget total demandé couvre l'investissement conjoint de Gavi, l'investissement conjoint des pays et les frais d'approvisionnement des investissements conjoints des pays. Il s'agit du budget total demandé par le pays
Section 2: Please explain the rationale for selecting the final option below

## Options_modèle spécifié d'ECF
[9 empty] | OPTION A | [7 empty] | OPTION B | [12 empty] | OPTION C
[9 empty] | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | TOTAL | [6 empty] | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | TOTAL | [5 empty] | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | TOTAL
[9 empty] | Sélectionner an | 2022 | Sélectionner an | 2023 | Sélectionner an | 2024 | [7 empty] | Sélectionner an |  | Sélectionner an |  | Sélectionner an | [7 empty] | Sélectionner an |  | Sélectionner an |  | Sélectionner an
Typed_équipementetsourced_énergie | Catégorie de volume (L) | Modèle | Marque | Capacité en matière de stockage des vaccins (L) | Capacité brute de congélation (L) | Prix unitaire indicatif, $US | Coût indicatif des ensembles de services $US | Coût total par unité $US y compris les services | Nombre d'équipements | Année 1 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 2 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 3 Montant total $US | Nombre total d'équipements | Montant total $US | Modèle | Marque | Prix unitaire indicatif, $US | Coût indicatif des ensembles de services $US |  | Nombre d'équipements | Année 1 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 2 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 3 Montant total $US | Nombre total d'équipements | Montant total $US | Modèle | Marque | Prix unitaire indicatif, $US | Coût indicatif des ensembles de services $US | Nombre d'équipements | Année 1 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 2 Montant total $US | Nombre d'équipements | Année 3 Montant total $US | Nombre total d'équipements | Montant total $US
| Sélectionner dans le menu déroulant | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  |  | Entrer le coût du service qui doit être dans la fourchette selon le type d'équipement |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité |  |  |  | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité |  |  |  | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité |  | Entrer la quantité
_1.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _1. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _1. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _1. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _2. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _2. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_3. Congélateurs sur réseau | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _3. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_3. Congélateurs sur réseau | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _3. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _4. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _4. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _4. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _5. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _5. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_5.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _5. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_6. Congélateur hors réseau SDD | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _6. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_6. Congélateur hors réseau SDD | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _6. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_7. Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _7. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | Refrigerator | SmartMonitor Site L (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | Berlinger | - | - | 525 |  | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | _8. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _8. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_9.Dispositifs passifs à long terme | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _9. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_10.Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _10 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_11.Glacière nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _11 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_12.Régulateurs de tension pour équipement | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _12 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_13.Packs de glace | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _13 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_14.Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _14 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_15.Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _15 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_16.Pièces de rechange pour équipements de congélation | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _16 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_17.Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _17 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_18.Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _18 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_19.Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _19 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_20.Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _20 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_21.Formation en personne | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _21 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_22.Formation à distance | [14 empty] | 0 | [5 empty] | _22 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
_23.Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | 0 - <5L | Indigo 201 (Carrier) | EMK TEC GmbH | 1.7L | - | 1450 |  | 1450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Indigo 201 (Charger) | EMK TEC GmbH | 2900 | 2900 | _23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Emvolio Plus | BlackFrog Technologies Private Limited | 2500 | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demande totale des équipements | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Investissement conjoint du pays % (20%/50%) Entrer % | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 50% | [7 empty] | Dem | 50% |  | 50% |  | 50% | [7 empty] | 50% |  | 50% |  | 50%
Budget total des équipements du pays | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Budget total des équipements du Gavi | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FRET CALCUL PAR AN | [14 empty] | OPTION A |  | OPTION B | OPTION C
Fret international par unité (ILRs, SDDs- Categorie 1 – 6) | [14 empty] | 280 |  | 280 | 280
Fret international Tarif forfaitaire (Outil de suivi de la température- Categorie 7) | [14 empty] | 1500 |  | 1500 | 1500
Fret international Tarif forfaitaire (RTMD- Categorie 8) | [14 empty] | 600 |  | 600 | 600
Fret international par unité (Porte vaccins- Categorie 9) | [14 empty] | 2 |  | 2 | 2
Fret international par unité (Glacières- Categorie 10) | [14 empty] | 20 |  | 20 | 20
Fret international Tarif forfaitaire (Regulateurs- Categorie 11 | [14 empty] | 2000 |  | 2000 | 2000
Fret international par unité (Packs de glace- Categorie 12) | [14 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1
Total indicatif des frais de fret international USD | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | OPTION A |  | OPTION B | OPTION C
Budget total (Avec 6% pour les coûts supplémentaires et fret international) | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Budget total du pays (Avec 6% pour les coûts supplémentaires et fret international) | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Budget total de Gavi (Avec 6% pour les coûts supplémentaires et fret international) | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Les pays frais d'approvisionnement (pourcentage de l'investissement conjoint du pays: 8% ou 8.5%) et disponible auprès du bureau Unicef pays) Sélectionner dans le menu déroulant | [14 empty] | 8.5% |  | 8.5% | 8.5%
Frais d'acquisition de l'investissement conjoint du pays en $US | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Budget total du pays (Avec 6% pour les coûts supplémentaires, fret international et Frais d'acquisition de l'investissement) | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0
Budget total du Gavi Total Gavi (Avec 6% pour les coûts supplémentaires, fret international et Frais d'acquisition de l'investissement) $US | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Prix et modèle des ECF'
Prix et modèle des ECF: CCE OP Cold Chain Equipment List and Prices
[9 empty] | Reportez-vous à ces colonnes pour les gammes SB d'appareils sur réseau et les installations de panneaux solaires au sol |  | Reportez-vous à ces colonnes pour les installations de panneaux solaires montés sur poteau
Index | Type d'équipement et source d'énergie | Catégorie de volume (L) | Marque | Modèle | Capacité en matière de stockage des vaccins (L) | Capacité brute de congélation (L) | Autonomie (jours) | Prix unitaire indicatif, $US | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite inférieure) | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite supérieure) | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite inférieure) | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite supérieure) | Coût total par unité, $US (limite inférieure) | Coût total par unité, $US (limite supérieure) |  | Type of equipment | Solar Panel Mounting
1 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | B Medical | TCW 40R AC | 36.5 | - | 5.0792 | 3677.4 | 850 | 1350 | NA | NA | 4077.4 | 5027.4
2 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC | 50.5 | - | 3.7 | 1100 | 850 | 1350 | NA | NA | 1500 | 2450 | 1. Countries should plan with these prices if they request specific CCE make and model
3 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 50.5 | - | 3.7 | 1746 | 850 | 1350 | NA | NA | 2146 | 3096
4 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 174A AC | 38 | - | 2.4 | 1476.635 | 850 | 1350 | NA | NA | 1876.635 | 2826.635 | 2. Indicative PQS prices are from the most recent WHO PQS price list as of September 2021. Accessible via:
5 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 174A AC with RTMS (own integrated) | 38 | - | 2.4 | 2685.41 | 850 | 1350 | NA | NA | 3085.41 | 4035.41
6 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Aucma | CFD-50 | 50 | - | 5 | 1500 | 850 | 1350 | NA | NA | 1900 | 2850
7 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | - <60L | Aucma | CFD-50 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 50 | - | 5 | 2710 | 850 | 1350 | NA | NA | 3110 | 4060
8 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HBC 80 | 61 | - | 2.5 | 943 | 850 | 1350 | NA | NA | 1343 | 2293 | WHO PQS Catalogue
9 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HBC 80 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 61 | - | 2.5 | 1403 | 850 | 1350 | NA | NA | 1803 | 2753
10 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC | 72.5 | - | 3.4 | 1125 | 850 | 1350 | NA | NA | 1525 | 2475 | 3. Indicated PQS Unit/UNICEF LTA prices are for planning purposes and are the highest unit prices provided for each equipment
11 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 72.5 | - | 3.4 | 1771 | 850 | 1350 | NA | NA | 2171 | 3121
12 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | B Medical | TCW 80 AC | 80.5 | - | 3.0063 | 3960.015 | 850 | 1350 | NA | NA | 4360.015 | 5310.015 | 4. Service bundle costs are Gavi planning estimates. Lower limit estimates should be used for facilities closest to the distribution point while the upper limit estimates should be used for facilities farthest from the distribution point.
13 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 304A AC | 98 | - | 2.2708 | 1677.53 | 850 | 1350 | NA | NA | 2077.53 | 3027.53
14 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 304A AC with RTMS (Own integrated) | 98 | - | 2.2708 | 2886.305 | 850 | 1350 | NA | NA | 3286.305 | 4236.305 | *Purchases for 30DTRs should be limited to equipment storing Covid vaccine only
15 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 204A AC | 60 | - | 2.3 | 1532.25 | 850 | 1350 | NA | NA | 1932.25 | 2882.25 | *Purchases for voltage regulators is limited to equipment storing Covid vaccines only
16 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 204A AC with RTMS (Own integrated) | 60 | - | 2.3 | 2741.025 | 850 | 1350 | NA | NA | 3141.025 | 4091.025
17 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC | 98.5 | - | 2.4819 | 1295 | 850 | 1350 | NA | NA | 1695 | 2645
18 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 98.5 | - | 2.4819 | 1941 | 850 | 1350 | NA | NA | 2341 | 3291
19 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HBC-120 | 100 | - | 5.3667 | 1898 | 850 | 1350 | NA | NA | 2298 | 3248
20 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HBC-120 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 100 | - | 5.3667 | 2358 | 850 | 1350 | NA | NA | 2758 | 3708
21 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 504A AC | 242 | - | 2.3 | 2587.8 | 850 | 1350 | NA | NA | 2987.8 | 3937.8
22 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 504A AC with RTMS (Own integrated) | 242 | - | 2.3 | 3796.575 | 850 | 1350 | NA | NA | 4196.575 | 5146.575
23 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 225 ILR | 184 | - | 3.9167 | 3859 | 850 | 1350 | NA | NA | 4259 | 5209
24 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 225 ILR with RTMS (B Wireless ICE3 BC141) | 184 | - | 3.9167 | 4142.75 | 850 | 1350 | NA | NA | 4542.75 | 5492.75
25 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HBC 260 | 211 | - | 2.6 | 1453 | 850 | 1350 | NA | NA | 1720 | 2670
26 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HBC 260 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 211 | - | 2.6 | 1913 | 850 | 1350 | NA | NA | 2313 | 3263
27 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Godrej & Boyce | GVR 225 AC | 225 | - | 2.2917 | 1390 | 850 | 1350 | NA | NA | 1790 | 2750
28 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Godrej & Boyce | GVR 225 AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 225 | - | 2.2917 | 2036 | 850 | 1350 | NA | NA | 2436 | 3386
29 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | B Medical | TCW 4000 AC | 240 | - | 3.2208 | 5260.725 | 850 | 1350 | NA | NA | 5660.725 | 6610.725
30 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Coolfinity | Coolfinity IceVolt 300P | 241 | - | 0.9 | 2928.3 | 850 | 1350 | NA | NA | 3328.3 | 4278.3
31 | _1. Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Coolfinity | Coolfinity IceVolt 300P with RTMS (SmartMonitor SITE L bundled) | 241 | - | 0.9 | 3660.375 | 850 | 1350 | NA | NA | 4060.375 | 5010.375
32 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Haier | HBCD - 90 | 30 | 32 | 2.6583 | 1653 | 850 | 1350 | NA | NA | 2053 | 3003
33 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Haier | HBCD - 90 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 30 | 32 | 2.6583 | 2113 | 850 | 1350 | NA | NA | 2513 | 3463
34 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC | 58 | 44 | 4.734 | 1530 | 850 | 1350 | NA | NA | 1930 | 2880
35 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 58 | 44 | 4.734 | 2176 | 850 | 1350 | NA | NA | 2576 | 3526
36 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 064 RF AC | 36 | 5.1 | 2 | 1949.93 | 850 | 1350 | NA | NA | 2349.93 | 3299.93
37 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 064 RF AC with RTMS (Own integrated) | 36 | 5.1 | 2 | 3158.705 | 850 | 1350 | NA | NA | 3558.705 | 4508.705
38 | _2. ILR sur réseau_avec comp. congélateur | 60 - <120L | B Medical | TCW120AC | 120 | 28 | 3 | 5571.715 | 850 | 1350 | NA | NA | 5971.715 | 6921.715
39 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Aucma | DW-25W147 | - | 96 | 0.28056 | 623 | 850 | 1350 | NA | NA | 1023 | 1973
40 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Aucma | DW-25W147 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | - | 96 | 0.28056 | 1833 | 850 | 1350 | NA | NA | 2233 | 3183
41 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Haier | HBD-86 | - | 97 | 0.2 | 1209 | 850 | 1350 | NA | NA | 1609 | 2559
42 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Haier | HBD-86 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | - | 97 | 0.2 | 1669 | 850 | 1350 | NA | NA | 2069 | 3019
43 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Aucma | DW-25W300 | - | 240 | 2.4417 | 713 | 850 | 1350 | NA | NA | 1113 | 2063
44 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Aucma | DW-25W300 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | - | 240 | 2.4417 | 1923 | 850 | 1350 | NA | NA | 2323 | 3273
45 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Vestfrost | MF 314 | - | 281 | 0.16667 | 1246.23 | 850 | 1350 | NA | NA | 1646.23 | 2596.23
46 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Vestfrost | MF 314 with RTMS (Own integrated) | - | 281 | 0.16667 | 2455.005 | 850 | 1350 | NA | NA | 2855.005 | 3805.005
47 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Haier | HBD-265 | - | 258 | 0.2 | 1579 | 850 | 1350 | NA | NA | 1979 | 2929
48 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Haier | HBD-265 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | - | 258 | 0.2 | 2039 | 850 | 1350 | NA | NA | 2439 | 3389
49 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Godrej & Boyce | GMF 200 ECO | - | 216 | 0.17083 | 942 | 850 | 1350 | NA | NA | 1342 | 2292
50 | _3. Congélateurs sur réseau | >120L | Godrej & Boyce | GMF 200 ECO with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | - | 216 | 0.17083 | 1588 | 850 | 1350 | NA | NA | 1988 | 2938
51 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Vestfrost | MF 114 | - | 105 | 0.11667 | 1047.605 | 850 | 1350 | NA | NA | 1447.605 | 2397.605
52 | _3. Congélateurs sur réseau | 60 - <120L | Vestfrost | MF 114 with RTMS (Own integrated) | - | 105 | 0.11667 | 2256.38 | 850 | 1350 | NA | NA | 2656.38 | 3606.38
53 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | B Medical | TCW 40R SDD | 26 | - | 3.4125 | 6895.125 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7295.125 | 8245.125
54 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 50 DC | 46.5 | - | 5.6167 | 2850 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3250 | 4200
55 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 50 DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 46.5 | - | 5.6167 | 3496 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3896 | 4846
56 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Aucma | CFD-50 SDD | 50 | - | 5 | 3060 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3460 | 4410
57 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Aucma | CFD-50 SDD with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 50 | - | 5 | 4647 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5047 | 5997
58 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L
59 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L
60 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 054A SDD | 55.5 | - | 3.0167 | 3526.445 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3926.445 | 4876.445
61 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 054A SDD with RTMS (Own integrated) | 55.5 | - | 3.0167 | 4735.22 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5135.22 | 6085.22
62 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Haier | HTC 110 SDD | 59 | - | 4 | 2650 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3050 | 4000
63 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | - <60L | Haier | HTC 110 SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 59 | - | 4 | 3110 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3510 | 4460
64 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Dulas Solar | VC 88 SDD | 88 | - | 3.2563 | 4630.8 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5030.8 | 5980.8
65 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Dulas Solar | VC 88 SDD with RTMS (B Wirless ICE3 BC141) | 88 | - | 3.2563 | 4914.55 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5314.55 | 6264.55
66 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 094A SDD | 92 | - | 3.0208 | 3931.64 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4331.64 | 5281.64
67 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 094A SDD with RTMS (Own integrated) | 92 | - | 3.0208 | 5140.415 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5540.415 | 6490.415
68 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 100 DC | 99 | - | 7.3312 | 3550 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3950 | 4900
69 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 100 DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 99 | - | 7.3312 | 4196 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4596 | 5546
70 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HTC-120 | 100 | - | 4.6833 | 3400 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 3800 | 4750
71 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HTC-120 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 100 | - | 4.6833 | 3860 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4260 | 5210
72 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <120L | B Medical | TCW 80 SDD | 80.5 | - | 3 | 7548.885 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7948.885 | 8898.885
73 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 200 SDD | 132 | - | 3.3118 | 4903.2 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5303.2 | 6253.2
74 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 200 SDD with RTMS (B Wirless ICE3 BC141) | 132 | - | 3.3118 | 5186.95 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5586.95 | 6536.95
75 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 154A SDD | 170 | - | 3.0583 | 4931.575 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5331.575 | 6281.575
76 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 154A SDD with RTMS (Own integrated) | 170 | - | 3.0583 | 6140.35 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6540.35 | 7490.35
77 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HTC-240 | 200 | - | 3.891 | 3804 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4204 | 5154
78 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HTC-240 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 200 | - | 3.891 | 4264 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4664 | 5614
79 | _4. Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | B Medical | TCW 4000 SDD | 220 | - | 3.8028 | 9025.52 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 9425.52 | 10375.52
80 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | B Medical | TCW 40 SDD | 36 | 4.8 | 3.4125 | 7252.65 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7652.65 | 8602.65
81 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Haier | HTCD 90 SDD | 37.5 | 32 | 4.7875 | 4150 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4550 | 5500
82 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Haier | HTCD 90 SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 37.5 | 32 | 4.7875 | 4610 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5010 | 5960
83 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 056 RF SDD | 36 | 34.3 | 3 | 5731.75 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6131.75 | 7081.75
84 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Vestfrost | VLS 056 RF SDD with RTMS (Own integrated) | 36 | 34.3 | 3 | 6940.525 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7340.525 | 8290.525
85 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Dulas Solar | VC 60 SDD | 57 | 24 | 3.4583 | 5527.45 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5927.45 | 6877.45
86 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Dulas Solar | VC 60 SDD with RTMS (B Wirless ICE13 BC141) | 57 | 24 | 3.4583 | 5811.2 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6211.2 | 7161.2
87 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC | 58 | 44 | 11.8125 | 4800 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5200 | 6150
88 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 58 | 44 | 11.8125 | 5446 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 5846 | 6796
89 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Aucma | TCD-100 | 48 | 38 | 7.9 | 2550 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 2950 | 3900
90 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | - <60L | Aucma | TCD-100 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | 48 | 38 | 7.9 | 3760 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4160 | 5110
91 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | B Medical | TCW 2043 SDD | 70 | 42 | 3.0792 | 12052.565 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 12452.565 | 13402.565
92 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HTCD 160B SDD | 100 | 40 | 5.0604 | 5800 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6200 | 7150
93 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Haier | HTCD 160B SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) | 100 | 40 | 5.0604 | 6260 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6660 | 7610
94 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Dulas Solar | VC 150 SDD | 102 | 42.9 | 3.2496 | 6594.35 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 6994.35 | 7944.35
95 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Dulas Solar | VC 150 SDD with RTMS (B Wireless ICE3 BC141) | 102 | 42.9 | 3.2496 | 6878.1 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7278.1 | 8228.1
96 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 096A RF SDD | 110 | 16.8 | 2.3 | 7008.625 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7408.625 | 8358.625
97 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <120L | Vestfrost | VLS 096A RF SDD with RTMS (Own integrated) | 110 | 16.8 | 2.3 | 8217.4 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 8617.4 | 9567.4
98 | _5. Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | >120L | B Medical | TCW120SDD | 120 | 28 | 3.4 | 12563.315 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 12963.315 | 13913.315
99 | _6. Congélateur hors réseau SDD | - <60L | Vestfrost | VFS 048 SDD | - | 34.3 | 2 | 3111.035 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4861.035 | 5261.035
100 | _6. Congélateur hors réseau SDD | - <60L | Haier | HTD 40 SDD | - | 48 | 5 | 2350 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 4100 | 4500
101 | _6. Congélateur hors réseau SDD | 60 - <120L | B Medical | TFW 40 SDD | - | 64 | 5 | 6222.07 | 1750 | 2150 | 1750 | 4000 | 7972.07 | 8372.07
102 | _7. Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | - | Berlinger | Fridge-Tag 2 E | - | - | - | 90.3 | 0 | 0 | NA | NA | 90.3 | 90.3
103 | _7. Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | - | LogTag | Vaxtag (TRID30-7FW) | - | - | - | 22.5 | 0 | 0 | NA | NA | 22.5 | 22.5
104 | _7. Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | - | LogTag | LogTag USB Cradle | - | - | - | 22 | 0 | 0 | NA | NA | 22 | 22
105 | _7. Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | - | Haier | HETL-01 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | NA | NA | 23 | 23
106 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Beyond Wireless | ICE3 (WICR Model BC141) + 3 years data/portal access | - | - | - | 1595 | 200 | 400 | NA | NA | 1795 | 1995
107 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Ikhaya | VM 1000 (WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2977 | 200 | 400 | NA | NA | 3177 | 3377
108 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 2375 | 200 | 400 | NA | NA | 2575 | 2775
109 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Ikhaya | VM 1000 (2 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 3478 | 200 | 400 | NA | NA | 3678 | 3878
110 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2805 | 200 | 400 | NA | NA | 3005 | 3205
111 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Ikhaya | VM 1000 (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2899 | 200 | 400 | NA | NA | 3099 | 3299
112 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Nexleaf | CTX (Refrigerator model CTX)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 489 | 200 | 400 | NA | NA | 689 | 889
113 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Parsyl | Trek Pro (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 427 | 200 | 400 | NA | NA | 627 | 827
114 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Haier | Haier U-Cool (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 460 | 200 | 400 | NA | NA | 660 | 860
115 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Berlinger | SmartMonitor Site L (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 525 | 200 | 400 | NA | NA | 725 | 925
116 | _8. Outil de monitorage continu de la température à temps réel | - | Beyond Wireless | ICE3 (Refrigerator Model BC141)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1210 | 200 | 400 | NA | NA | 1410 | 1610
117 | _9.Dispositifs passifs à long terme | >5L | Aucma | Arktek YBC - 5 | 5.4 |  | - | 2393 | 0 | 0 | NA | NA | 2393 | 2393
118 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | AOV | AFVC 46 | 1.5 | - | 1.4167 | 32 | 0 | 0 | NA | NA | 32 | 32
119 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | AOV | AFVC 44 | 1.18 | - | 1.16 | 27 | 0 | 0 | NA | NA | 27 | 27
120 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | Blow Kings | BK-VC-FF 1.6L | 1.6 | - | 1.25 | 37 | 0 | 0 | NA | NA | 37 | 37
121 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | Blow Kings | BK-VC-FF 2.4L | 2.4 | - | 1.6 | 47 | 0 | 0 | NA | NA | 47 | 47
122 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | Qingdao Leff | FFVC-1.7L | 1.7 | - | 1.4042 | 34 | 0 | 0 | NA | NA | 34 | 34
123 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | Nilkamal | BCVC46LFF | 1.5 | - | 1.4 | 27.96 | 0 | 0 | NA | NA | 27.96 | 27.96
124 | _10. Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <5L | B Medical | RCW1 | 1 | - | 1.3 | 267.86 | 0 | 0 | NA | NA | 267.86 | 267.86
125 | _11. Glacière nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | >15L | Qingdao Leff | FFCB-15L | 15.4 | - | 4.4229 | 239 | 0 | 0 | NA | NA | 239 | 239
126 | _11. Glacière nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | <15L | Qingdao Leff | FFCB-20L | 20 | - | 3 | 234 | 0 | 0 | NA | NA | 234 | 234
127 | _12. Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | SVS04-22E 4A | - | - | - | 110 | 0 | 0 | NA | NA | 110 | 110
128 | _12. Régulateurs de tension pour équipement | - | Haier | HVS-1000U | - | - | - | 112 | 0 | 0 | NA | NA | 112 | 112
129 | _13. Packs de glace | 0.3L | AOV | AIP3 | - | 0.3L | - | 0.36 | 0 | 0 | NA | NA | 0.36 | 0.36
130 | _13. Packs de glace | 0.3L | APEX | AIIP03 | - | 0.3L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
131 | _13. Packs de glace | 0.3L | Blow Kings | BK V4H | - | 0.3L | - | 1 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1
132 | _13. Packs de glace | 0.3L | Nilkamal | BIP-3 | - | 0.3L | - | 0.27 | 0 | 0 | NA | NA | 0.27 | 0.27
133 | _13. Packs de glace | 0.3L | Qingdao Leff | WP-0.3L | - | 0.3L | - | 0.27 | 0 | 0 | NA | NA | 0.27 | 0.27
134 | _13. Packs de glace | 0.4L | AOV | AIP4 | - | 0.4L | - | 0.36 | 0 | 0 | NA | NA | 0.36 | 0.36
135 | _13. Packs de glace | 0.4L | APEX | AIIP04 | - | 0.4L | - | 0.31 | 0 | 0 | NA | NA | 0.31 | 0.31
136 | _13. Packs de glace | 0.4L | Blow Kings | BK 4 | - | 0.4L | - | 1 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1
137 | _13. Packs de glace | 0.4L | Nilkamal | BIP-4 | - | 0.4L | - | 0.28 | 0 | 0 | NA | NA | 0.28 | 0.28
138 | _13. Packs de glace | 0.4L | Qingdao Leff | WP-0.4L | - | 0.4L | - | 0.27 | 0 | 0 | NA | NA | 0.27 | 0.27
139 | _13. Packs de glace | 0.6L | AOV | AIP6 | - | 0.6L | - | 0.5 | 0 | 0 | NA | NA | 0.5 | 0.5
140 | _13. Packs de glace | 0.6L | APEX | AIIP06 | - | 0.6L | - | 0.42 | 0 | 0 | NA | NA | 0.42 | 0.42
141 | _13. Packs de glace | 0.6L | Blow Kings | BK 6 | - | 0.6L | - | 1.5 | 0 | 0 | NA | NA | 1.5 | 1.5
142 | _13. Packs de glace | 0.6L | Nilkamal | BIP-6 | - | 0.6L | - | 0.42 | 0 | 0 | NA | NA | 0.42 | 0.42
143 | _13. Packs de glace | 0.6L | B Medical | Icepack 0.6L - set of 24 | - | 0.6L | - | 112.365 | 0 | 0 | NA | NA | 112.365 | 112.365
144 | _13. Packs de glace | 0.6L | Qingdao Leff | WP-0.6L | - | 0.6L | - | 0.35 | 0 | 0 | NA | NA | 0.35 | 0.35
145 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 40R AC-spare parts | - | - | - | 451.73 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
146 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Aucma | CFD-50-spare parts | - | - | - | 538.5 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
147 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC-spare parts | - | - | - | 205 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
148 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 174A AC-spare parts | - | - | - | 200.895 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
149 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC 80-spare parts | - | - | - | 180 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
150 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC-spare parts | - | - | - | 205 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
151 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 80 AC-spare parts | - | - | - | 431.3 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
152 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 304A AC-spare parts | - | - | - | 200.895 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
153 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 204A AC-spare parts | - | - | - | 200.895 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
154 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC-spare parts | - | - | - | 205 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
155 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC-120-spare parts | - | - | - | 275 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
156 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 504A AC-spare parts | - | - | - | 234.945 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
157 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Dulas Solar | VC 225 ILR-spare parts | - | - | - | 550.475 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
158 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC 260-spare parts | - | - | - | 180 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
159 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 225 AC-spare parts | - | - | - | 250 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
160 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 4000 AC-spare parts | - | - | - | 374.55 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
161 | _14. Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | - | Coolfinity | Coolfinity IceVolt 300P-spare parts | - | - | - | 544.8 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
162 | _15. Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | - | Haier | HBCD - 90-spare parts | - | - | - | 180 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
163 | _15. Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC-spare parts | - | - | - | 250 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
164 | _15. Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur |  | Vestfrost | VLS 064 RF AC-spare parts | - | - | - | 406.33 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
165 | _15. Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | - | B Medical | TCW120AC-spare parts | - | - | - | 552.3251 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
166 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Aucma | DW-25W147-spare parts | - | - | - | 215 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
167 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Vestfrost | MF 114-spare parts | - | - | - | 185.005 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
168 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Haier | HBD-86-spare parts | - | - | - | 180 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
169 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Aucma | DW-25W300-spare parts | - | - | - | 215 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
170 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Vestfrost | MF 314-spare parts | - | - | - | 185.005 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
171 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Haier | HBD-265-spare parts | - | - | - | 180 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
172 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | B Medical | TCW120SDD-spare parts | - | - | - | 552.3251 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
173 | _16. Pièces de rechange pour équipements de congélation | - | Godrej & Boyce | GMF 200 ECO-spare parts | - | - | - | 189 | 0 | 0 | NA | NA
174 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | B Medical | TCW 40R SDD -spare parts | - | - | - | 414.275 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
175 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 50 DC -spare parts | - | - | - | 550 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
176 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Aucma | CFD-50 SDD -spare parts | - | - | - | 538.5 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
177 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - |  | -spare parts | - | - | - |  | 0 | 0 | NA | NA | - | -
178 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 054A SDD -spare parts | - | - | - | 451.73 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
179 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Haier | HTC 110 SDD -spare parts | - | - | - | 395 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
180 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Dulas Solar | VC 88 SDD -spare parts | - | - | - | 550.475 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
181 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 094A SDD -spare parts | - | - | - | 451.73 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
182 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 100 DC -spare parts | - | - | - | 550 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
183 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Haier | HTC-120 -spare parts | - | - | - | 410 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
184 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | B Medical | TCW 80 SDD -spare parts | - | - | - | 406.33 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
185 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Dulas Solar | VC 200 SDD -spare parts | - | - | - | 550.475 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
186 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 154A SDD -spare parts | - | - | - | 451.73 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
187 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | Haier | HTC-240 -spare parts | - | - | - | 410 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
188 | _17. Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | - | B Medical | TCW 4000 SDD -spare parts | - | - | - | 456.27 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
189 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | B Medical | TCW 40 SDD -spare parts | - | - | - | 414.275 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
190 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Haier | HTCD 90 SDD -spare parts | - | - | - | 395 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
191 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Vestfrost | VLS 056 RF SDD -spare parts | - | - | - | 511.885 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
192 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Dulas Solar | VC 60 SDD -spare parts | - | - | - | 709.375 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
193 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC -spare parts | - | - | - | 650 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
194 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | B Medical | TCW 2043 SDD -spare parts | - | - | - | 429.03 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
195 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Haier | HTCD 160B SDD -spare parts | - | - | - | 410 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
196 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Dulas Solar | VC 150 SDD -spare parts | - | - | - | 709.375 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
197 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Vestfrost | VLS 096A RF SDD -spare parts | - | - | - | 444.92 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
198 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | Aucma | TCD-100 -spare parts | - | - | - | 422 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
199 | _18. Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | - | B Medical | TCW120SDD -spare parts | - | - | - | 552.3251 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
200 | _19. Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | - | Vestfrost | VFS 048 SDD -spare parts | - | - | - | 451.73 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
201 | _19. Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | - | B Medical | TFW 40 SDD -spare parts | - | - | - | 416.545 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
202 | _19. Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | - | Haier | HTD 40 SDD -spare parts | - | - | - | 410 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
203 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Berlinger | Fridge-tag 3 annual data subscription | - | - | - | 400 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
204 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Berlinger | SmartMonitor Site L annual data subscription | - | - | - | 69.6 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
205 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Beyond Wireless | ICE3 (BC141) annual data subscription | - | - | - | 342.5 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
206 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Haier | Haier U-Cool annual data subscription | - | - | - | 240 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
207 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Vestfrost | Vestfrost integrated RTMD annual data subscription | - | - | - | 365 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
208 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Ikhaya | VM 1000 annual data subscription | - | - | - | 875.6667 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
209 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Nexleaf | CTX annual data subscription | - | - | - | 80 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
210 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Nexleaf | ColdTrace 5 annual data subscription | - | - | - | 60 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
211 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Haier | U-Cool LoRa annual data subscription | - | - | - | 200 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
212 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Beyond Wireless | ICE3 (BC440) annual data subscription | - | - | - | 383.3333 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
213 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Ikhaya | VM 1000 (for WICRs) annual data subscription | - | - | - | 875.6667 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
214 | _20. Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | - | Parsyl | Trek Pro annual data subscription | - | - | - | 26.7 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
215 | _21.Formation en personne | - | - | In-person refrigerators and freezers installation, maintenance , and repair | - | - | - | 18500 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
216 | _21.Formation en personne | - | - | In-person RTMD system , technician and general training on refrigerators and freezers | - | - | - | 8000 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
217 | _21.Formation en personne | - | - | In-person RTMD system , technician and general training on WICRs/WIFRs | - | - | - | 8000 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
218 | _22.Formation à distance | - | - | Remote RTMD system , technician and general training on refrigerators and freezers | - | - | - | 2500 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
219 | _22.Formation à distance | - | - | Remote RTMD system , technician and general training on WICRs/WIFRs | - | - | - | 3000 | 0 | 0 | NA | NA | - | -
220 | _23.Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | 0 - <5L | EMK TEC GmbH | Indigo 201 (Carrier) | 1.7L | - | 5 | 1450 | 0 | 0 | NA | NA | 1450 | 1450
221 | _23.Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | 0 - <5L | EMK TEC GmbH | Indigo 201 (Charger) | - | - | - | 2900 | 0 | 0 | NA | NA | 2900 | 2900
222 | _23.Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | 0 - <5L | BlackFrog Technologies Private Limited | Emvolio Plus | 1.55L | - | 0.25 | 2500 | 0 | 0 | NA | NA | 2500 | 2500

## Reference_Dropdown1 (hidden)
Dropdown table 1-> Type of equipment |  | Typed_équipementetsourced_énergie
1 | Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | _1.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | _1.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur
2 | ILR sur réseau_avec comp. congélateur | _2.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | _2.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur
3 | Congélateurs sur réseau | _3.Congélateurs sur réseau | _3.Congélateurssurréseau
4 | Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | _4.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | _4.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur
5 | Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | _5.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | _5.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur
6 | Congélateur hors réseau SDD | _6.Congélateur hors réseau SDD | _6.CongélateurhorsréseauSDD
7 | Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | _7.Outil de monitorage de la température pour au moins 30 jours | _7.Outildemonitoragedelatempératurepouraumoins30jours
8 | Outil de monitorage continu de la température à temps réel | _8.Outil de monitorage continu de la température à temps réel | _8.Outildemonitoragecontinudelatempératureàtempsréel
9 | Dispositifs passifs à long terme | _9.Dispositifs passifs à long terme | _9.Dispositifspassifsàlongterme
10 | Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | _10.Porte vaccin nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | _10.Portevaccinnouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA
11 | Glacière nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | _11.Glacière nouvelle génération qui n’expose pas les vaccins au gel_Grade A | _11.Glacièrenouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA
12 | Régulateurs de tension pour équipement | _12.Régulateurs de tension pour équipement | _12.Régulateursdetensionpouréquipement
13 | Packs de glace | _13.Packs de glace | _13.Packsdeglace
14 | Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | _14.Pièces de rechange pour équipements ILR sans congélateur | _14.PiècesderechangepouréquipementsILRsanscongélateur
15 | Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | _15.Pièces de rechange pour équipements ILR avec congélateur | _15.PiècesderechangepouréquipementsILRaveccongélateur
16 | Pièces de rechange pour équipements de congélation | _16.Pièces de rechange pour équipements de congélation | _16.Piècesderechangepouréquipementsdecongélation
17 | Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | _17.Pièces de rechange Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans congélateur | _17.PiècesderechangeRéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscongélateur
18 | Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | _18.Pièces de rechange pour SDD sans compartiment congélateur | _18.PiècesderechangepourSDDsanscompartimentcongélateur
19 | Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | _19.Pièces de rechange pour SDD avec congélateur | _19.PiècesderechangepourSDDaveccongélateur
20 | Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | _20.Renouvellements annuels dabonnement de données pour les RTMD existants | _20.RenouvellementsannuelsdabonnementdedonnéespourlesRTMDexistants
21 | Formation en personne | _21.Formation en personne | _21.Formationenpersonne
22 | Formation à distance | _22.Formation à distance | _22.Formationàdistance
23 | Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | _23.Stockage de Vaccins Transportable et Motorisé_TPVS | _23.StockagedeVaccinsTransportableetMotorisé_TPVS
_12. Temperature monitoring device_30DTR
| _14. Standard vaccine carriers |  | _22.StockagedeVaccinsTransportableetMotorisé_TPVS
20%
50%
| _18. Voltage regulators for equipment | Years
| _19. Ice packs | 2020
2021
2022
| _22. Spare parts for new freezer equipment | 2023
| _23. Spare parts for new SDD without freezer comp | 2024
| _24. Spare parts for new SDD with freezer comp | 2025
| _25. Spare parts for new SDD freezer | 2026
2027
2028
2029
2030

## Reference_Dropdowns2 (hidden)
_1.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur | _2.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur | _3.Congélateurssurréseau | _4.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur | _5.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur | _6.CongélateurhorsréseauSDD | _7.Outildemonitoragedelatempératurepouraumoins30jours | _8.Outildemonitoragecontinudelatempératureàtempsréel | _9.Dispositifspassifsàlongterme | _10.Portevaccinnouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA | _11.Glacièrenouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA | _12.Régulateursdetensionpouréquipement | _13.Packsdeglace | _14.PiècesderechangepouréquipementsILRsanscongélateur | _15.PiècesderechangepouréquipementsILRaveccongélateur | _16.Piècesderechangepouréquipementsdecongélation | _17.PiècesderechangeRéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscongélateur | _18.PiècesderechangepourSDDsanscompartimentcongélateur | _19.PiècesderechangepourSDDaveccongélateur | _20.RenouvellementsannuelsdabonnementdedonnéespourlesRTMDexistants | _21.Formationenpersonne | _22.Formationàdistance | _23.StockagedeVaccinsTransportableetMotorisé_TPVS
0 - < 60L | 0 - < 60L | 60 - <120L | 0 - < 60L | 0 - < 60L | 0 - < 60L | NA | WICR | 5 - <10L | 0 - <5L | > - 15L | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 - <5L
60 - <120L | 60 - <120L | > - 120L | 60 - <120L | 60 - <120L | 60 - <120L |  | Refrigerator |  |  | < 15
> - 120L |  |  | > - 120L | > - 120L | > - 120L
_1.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur0-<60L | _1.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur60-<120L | _1.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur>-120L | _2.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur0-<60L | _2.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur60-<120L | _3.Congélateurssurréseau60-<120L | _3.Congélateurssurréseau>-120L | _4.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur0-<60L | _4.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur60-<120L | _4.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur>-120L | _5.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur0-<60L | _5.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur60-<120L | _5.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur>-120L | _6.CongélateurhorsréseauSDD0-<60L | _6.CongélateurhorsréseauSDD60-<120L | _6.CongélateurhorsréseauSDD>-120L | _7.Outildemonitoragedelatempératurepouraumoins30joursNA | _8.OutildemonitoragecontinudelatempératureàtempsréelWICR | _8.OutildemonitoragecontinudelatempératureàtempsréelRefrigerator | _9.Dispositifspassifsàlongterme | _10.Portevaccinnouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA0-<5L | _11.Glacièrenouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA>-15L | _11.Glacièrenouvellegénérationquin’exposepaslesvaccinsaugel_GradeA<15 | _12.RégulateursdetensionpouréquipementNA | _13.PacksdeglaceNA | _14.PiècesderechangepouréquipementsILRsanscongélateurNA | _15.PiècesderechangepouréquipementsILRaveccongélateurNA | _16.PiècesderechangepouréquipementsdecongélationNA | _17.PiècesderechangeRéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscongélateurNA | _18.PiècesderechangepourSDDsanscompartimentcongélateurNA | _19.PiècesderechangepourSDDaveccongélateurNA | _20.RenouvellementsannuelsdabonnementdedonnéespourlesRTMDexistantsNA | _21.FormationenpersonneNA | _22.FormationàdistanceNA | _23.StockagedeVaccinsTransportableetMotorisé_TPVS0-<5L
TCW 40R AC | HBC 80 | VLS 504A AC | HBCD - 90 | TCW120AC | DW-25W147 | DW-25W300 | TCW 40R SDD | VC 88 SDD | VC 200 SDD | TCW 40 SDD | TCW 2043 SDD | TCW120SDD | VFS 048 SDD | TFW 40 SDD |  | Fridge-Tag 2 E | ICE3 (WICR Model BC141) + 3 years data/portal access | VM 1000 (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | Arktek YBC - 5 | AFVC 46 | FFCB-20L | FFCB-15L | SVS04-22E 4A | AIP3 | TCW 40R AC-spare parts | HBCD - 90-spare parts | DW-25W147-spare parts | TCW 40R SDD -spare parts | TCW 40 SDD -spare parts | HTD 40 SDD -spare parts | Fridge-tag 3 annual data subscription | In-person refrigerators and freezers installation, maintenance , and repair | Remote RTMD system , technician and general training on refrigerators and freezers | Indigo 201 (Carrier)
GVR 51 Lite AC | HBC 80 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | VLS 504A AC with RTMS (Own integrated) | HBCD - 90 with RTMS (Haier U-Cool bundled) |  | DW-25W147 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | DW-25W300 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | GVR 50 DC | VC 88 SDD with RTMS (B Wirless ICE3 BC141) | VC 200 SDD with RTMS (B Wirless ICE3 BC141) | HTCD 90 SDD | HTCD 160B SDD |  | HTD 40 SDD |  |  | Vaxtag (TRID30-7FW) | VM 1000 (WICR Model)+ 3 years data/portal access | CTX (Refrigerator model CTX)+ 3 years data/portal access |  | AFVC 44 |  |  | HVS-1000E | AIIP03 | TCD-100-spare parts | GVR 55 FF AC-spare parts | MF 114-spare parts | GVR 50 DC -spare parts | HTCD 90 SDD -spare parts | VFS 048 SDD -spare parts | ICE3 (BC141) annual data subscription | In-person RTMD system , technician and general training on refrigerators and freezers | Remote RTMD system , technician and general training on WICRs/WIFRs | Indigo 201 (Charger)
GVR 51 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | GVR 75 Lite AC | VC 225 ILR | GVR 55 FF AC |  | MF 114 | MF 314 | GVR 50 DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | VLS 094A SDD | VLS 154A SDD | HTCD 90 SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) | HTCD 160B SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) |  |  |  |  | LogTag USB Cradle | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | Haier U-Cool (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access |  | BK-VC-FF 1.6L |  |  |  | BK V4H | GVR 51 Lite AC-spare parts | VLS 064 RF AC-spare parts | HBD-86-spare parts | CFD-50 SDD -spare parts | VLS 056 RF SDD -spare parts | TFW 40 SDD -spare parts | Haier U-Cool annual data subscription | In-person RTMD system , technician and general training on WICRs/WIFRs |  | Emvolio Plus
VLS 174A AC | GVR 75 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | VC 225 ILR with RTMS (B Wireless ICE3 BC141) | GVR 55 FF AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) |  | MF 114 with RTMS (Own integrated) | MF 314 with RTMS (Own integrated) | CFD-50 SDD | VLS 094A SDD with RTMS (Own integrated) | VLS 154A SDD with RTMS (Own integrated) | VLS 056 RF SDD | VC 150 SDD |  |  |  |  | HETL-01 | VM 1000 (2 WICR Model)+ 3 years data/portal access | ICE3 (Refrigerator Model BC141)+ 3 years data/portal access |  | BK-VC-FF 2.4L |  |  |  | BIP-3 | VLS 174A AC-spare parts | TCW120AC-spare parts | DW-25W300-spare parts |  | VC 60 SDD -spare parts |  | Vestfrost integrated RTMD annual data subscription
VLS 174A AC with RTMS (own integrated) | TCW 80 AC | HBC 260 | VLS 064 RF AC |  | HBD-86 | HBD-265 | CFD-50 SDD with RTMS (Fridge Tag 3 bundled) | GVR 100 DC | HTC-240 | VLS 056 RF SDD with RTMS (Own integrated) | VC 150 SDD with RTMS (B Wireless ICE3 BC141) | [5 empty] | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | Trek Pro (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access |  | FFVC-1.7L |  |  |  | WP-0.3L | HBC 80-spare parts |  | MF 314-spare parts | VLS 054A SDD -spare parts | GVR 55 FF DC -spare parts |  | VM 1000 annual data subscription
CFD-50 | VLS 304A AC | HBC 260 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | VLS 064 RF AC with RTMS (Own integrated) |  | HBD-86 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | HBD-265 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | VC 50 SDD | GVR 100 DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | HTC-240 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | VC 60 SDD | VLS 096A RF SDD | [6 empty] | SmartMonitor Site L (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access |  | BCVC46LFF |  |  |  | AIP4 | GVR 75 Lite AC-spare parts |  | HBD-265-spare parts | HTC 110 SDD -spare parts | TCW 2043 SDD -spare parts |  | CTX annual data subscription
CFD-50 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | VLS 304A AC with RTMS (Own integrated) | GVR 225 AC |  |  |  | DW-25W300 | VC 50 SDD with RTMS (B Wireless ICE3 BC141) | HTC-120 | TCW 4000 SDD | VC 60 SDD with RTMS (B Wirless ICE13 BC141) | VLS 096A RF SDD with RTMS (Own integrated) | [8 empty] | RCW1 |  |  |  | AIIP04 | TCW 80 AC-spare parts |  | TCW120SDD-spare parts | VC 88 SDD -spare parts | HTCD 160 SDD -spare parts |  | U-Cool LoRa annual data subscription
| VLS 204A AC | GVR 225 AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) |  |  |  | DW-25W300 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | VLS 054A SDD | HTC-120 with RTMS (Haier U-Cool bundled) |  | GVR 55 FF DC | [13 empty] | BK 4 | VLS 304A AC-spare parts |  | GMF 200 ECO-spare parts | VLS 094A SDD -spare parts | VC 150 SDD -spare parts |  | ICE3 (BC440) annual data subscription
| VLS 204A AC with RTMS (Own integrated) | TCW 4000 AC |  |  |  | GMF 200 ECO | VLS 054A SDD with RTMS (Own integrated) | TCW 80 SDD |  | GVR 55 FF DC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | [13 empty] | BIP-4 | VLS 204A AC-spare parts |  |  | GVR 100 DC -spare parts | VLS 096A RF SDD -spare parts |  | VM 1000 (for WICRs) annual data subscription
| GVR 99 Lite AC | Coolfinity IceVolt 300P |  |  |  | GMF 200 ECO with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | HTC 110 SDD |  |  | TCD-100 | [13 empty] | WP-0.4L | GVR 99 Lite AC-spare parts |  |  | HTC-120 -spare parts | TCD-100 -spare parts |  | Trek Pro annual data subscription
| GVR 99 Lite AC with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | Coolfinity IceVolt 300P with RTMS (Fridge Tag 3 bundled) |  |  |  |  | HTC 110 SDD with RTMS (Haier U-Cool bundled) |  |  | TCD-100 with RTMS (Bey. Wire. ICE3 BC141 bundled) | [13 empty] | AIP6 | HBC-120-spare parts |  |  | TCW 80 SDD -spare parts | TCW120SDD -spare parts |  | SmartMonitor Site L annual data subscription
| HBC-120 | [22 empty] | AIIP06 | VLS 504A AC-spare parts |  |  | VC 200 SDD -spare parts |  |  | ColdTrace 5 annual data subscription
| HBC-120 with RTMS (Haier U-Cool bundled) | [22 empty] | BK 6 | VC 225 ILR-spare parts |  |  | VLS 154A SDD -spare parts
[24 empty] | BIP-6 | HBC 260-spare parts |  |  | HTC-240 -spare parts
[24 empty] | Icepack 0.6L - set of 24 | GVR 225 AC-spare parts |  |  | TCW 4000 SDD -spare parts
[24 empty] | WP-0.6L | TCW 4000 AC-spare parts
Coolfinity IceVolt 300P-spare parts
CFD-50-spare parts

## Dropdowns3_countries (hidden)
5.0 countries | pourcentage de l'investissement conjoint du pays: 8% ou 8.5%
Afghanistan | 8%
Bangladesh | 8.5%
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Comores
République du congo
République démocratique du congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-bissau
Haïti
Kenya
Corée, République de
Kirghizistan
Lao PDR
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauratanie
Mozambique
Birmanie
Népal
Niger
Pakistan
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Salomon
Sao Tomé et Principe
Somalie
Soudan du sud
Soudan
Syrie
Syrie NWS
Tadjikistan
Tanzanie
Timor-Leste
Togo
Ouganda
Yémen
Zambie
Zimbabwe