## Feuil1
Eclaircissements du CEl | Réponses du pays | Date limite
1. Préciser comment les vaccins seront stockés en toute sécurité au niveau des centres de santé, en estimant les besoins de stockage de vaccins et en établissant un plan global d'équipement et d'installation de la chaîne du froid, assorti d'un calendrier, d'un budget et d'un financement. | Au niveau des CDS les vaccins VPI seront conservés dans des réfrigérateurs à la température comprise entre +2 °C et +8 °C comme les autres vaccins (PCV-13,DTC-Hep B et Hib …) ,l'aire de responsabilité d'un CDS rural est comprise entre 7 500 et 10 000 habitants et celle d'un CDS urbain comprise entre 10 000 et 15 000 habitants dans ce cas les besoins mensuels en capacité de stockage d'un CDS pour le stockage de ses besoins (le VPI inclus) est compris respectivement entre 7 et 10 litres et 10 et 15 litres.L'inventaire de la CDF qui a été réalisé en Juillet 2014 a montré que chaque CDS a une capacité de stockage nette de 17 litres donc avec un approvisionnement mensuel. la capacité de stockage des CDS sera suffisante pour accommoder les besoins mensuels en vaccins. Les besoins ainsi que le budget relatif à l'augmentation de la capacité de stockage des BDS sont montrés dans le tableau ci-joint
2. Envisager de commander des réfrigérateurs solaires à commande directe de préférence à des réfrigérateurs alimentés par batterie, compte tenu des difficultés pour remplacer les batteries; alors que le coût initial est comparable, les coûts récurrents sont inférieurs. | Le pays est entrain d'élaborer un plan de transition des réfrigérateurs à absorption vers les réfrigérateurs solaires sans batteries
3. Inclure les honoraires de l'audit-externe dans le budget pour tenir compte de l'obligation de fournir un rapport d'audit externe à Gavi pour toutes les dépenses supérieures à $US 250 000. | On a inclus ce budget d'audit sans toutefois modifier le montant alloué par GAVI. Voir le budget en annexe