## Instructions pour les pays
Demande de soutien aux équipements de la chaîne du froid pour le CDS
Pays
Liens vers les feuilles de calcul dans ce dossier
Résumé des options d'ECF
Modèle spécifié d'ECF
Prix et modèle des ECF
Inserer le nom du pays
1. Ce modèle doit être rempli par TOUS les pays qui sollicitent le soutien aux équipements de la chaîne du froid pour le CDS. Les 3 feuilles de choix du modèle d'ECF doivent être remplies pour que la demande soit prise en considération.
2. La feuille de calcul « liste des prix des modèles d'ECF spécifiés" offre une vue d'ensemble de la budgétisation des prix par type d'équipements : "Prix unitaire indicatif des équipements PQS" + "Estimation des services groupés" Les candidats ne sont PAS tenus de remplir cette feuille.
a) À des fins de planification budgétaire, les estimations des ensembles de services sont : Pour les chambres froides de plain-pied: 11 000-15 000 USD (10 cbm); 16 500-23 000 USD (30cbm), 18 500-26 000 USD (40cbm) Chambres froides de plain pied et chambres de congélation à double entrée 26 000-38 000 USD (25 cbm WIC/15 cbm WIF) Équipement sur le réseau: 400-1 350 USD, Equipements hors réseau: 650-2 150 USD (panneaux montés au sol), 1 300-4 000 USD (panneaux montés sur poteau) Dispositifs de surveillance à distance de la température: 200-400 USD
b) À des fins de planification budgétaire, des frais de fret international indicatifs par unité ont été fournis, bien qu'ils puissent varier en fonction de la destination livraison port maritime par rapport aux pays sans littoral.
c) Les pays devraient planifier leurs budgets en fonction des estimations de la limite inférieure des services groupés (par exemple 400 USD pour les équipements en réseau) pour les équipements de la chaîne du froid à installer dans les établissements de santé dont les coûts de transport dans le pays sont faibles (par exemple, temps de déplacement courts, infrastructure de haute qualité), des estimations de la limite supérieure (par exemple, 2 150 USD pour les équipements hors réseau) pour les équipements de la chaîne du froid à installer dans les établissements de santé dont les coûts de transport dans le pays sont élevés (par exemple, temps de déplacement longs, infrastructure de basse qualité) et des estimations intermédiaires, le cas échéant. Les petites quantités commandées peuvent nécessiter des budgets se rapprochant des limites supérieures.
d) RTMD est obligatoire pour les CCE de niveau central / régional. Pour marcher dans des chambres froides et / ou des chambres de congélation, veuillez sélectionner un stabilisateur de tension approprié
3. La feuille de calcul du "Choix du modèle d'ECF A/B/C" doit être utilisée pour dresser le budget de (du total des) ECF demandés. Il est obligatoire de dresser les 3 options/budgets et de refléter 3 choix de marques différentes (sauf s'il n'y a pas trois marques disponibles, par exemple pour les glacières hors-gel). Pour chaque catégorie de produits et chaque taille d'équipement (si vous sélectionnez plusieurs options de différentes tailles de volume dans une catégorie de produits, par exemple un grand IRL et un petit ILR), le nombre d'unités doit être le même dans les trois fiches budgétaires. Par exemple, si vous avez besoin de 100 unités d'IRL 120L, chaque option budgétaire doit refléter la même quantité pour les différentes marques.
ACTION DU PAYS -> Dans cette feuille, les pays doivent:
a) Sélectionner le "modèle" parmi la liste des types d'équipements.
b) Renseigner le "Coût indicatif des services groupés" ainsi que le "Nombre d'équipements" demandés
Les indications "marque", "capacité en matière de stockage des vaccins", "capacité brute de congélation" et "prix unitaire indicatif du PQS" seront automatiquement remplis à partir de la feuille de calcul des "liste des prix des modèles d'ECF".
- Les pays doivent demander spécifiquement 30 DTR ou RTMD et/ou régulateurs de tension dans les rubriques du modèle s'ils sont achetés pour des équipements existants (dans le pays) ou (le cas échéant) uniquement pour les unités où ils prévoient de stocker des vaccins contre la Covid.
- Le mécanisme de financement soutiendra l'achat de pièces de rechange pour les ECF nouvellement achetés. Les prix des pièces de rechange figurent sur le catalogue d'approvisionnement de l'UNICEF
Voir le lien vers le catalogue de l'UNICEF pour le prix des pièces de rechange
- Un forfait de 6% additionnel sur le coût total des équipements a été intégré dans le budget. Ceci couvrira les variations monétaires, les surestaries et les coûts associés.
- Une commission d'achat de 5% sera prélevée sur le budget de l'équipement pour couvrir les frais administratifs de l'UNICEF. Pour les pays qui choisissent la location de chambres froides de plain-pied, un coût de soutien au programme de 8 % sera prélevé sur le budget total de la location.
4. La feuille de calcul "Résumé des options d’ECF" doit être utilisée pour comparer les budgets totaux des différentes options du modèle d’ECF sélectionné
Dans cette feuille, la section 1 est remplie automatiquement sur la base des données du pays mentionnées dans la feuille de calcul "Choix du modèle d'ECF A/B/C".
- Le nombre total d'unités d’ECF à acheter (WICR+ILR+SDD) correspond au nombre total d'unités WICR, WIFR, ILR et SDD qui sont achetées dans le cadre des options A, B et C
- Le nombre total de WICR/FR à louer correspond au nombre total d'unités WICR proposées pour location à long et à court terme
- Les coûts totaux de location correspondent aux coûts totaux de location (y compris les frais de passation de marchés)
- Le budget total (Tous les dispositifs) correspond au coût total de l'achat d’ECF pour tous les achats de dispositifs (y compris le forfait de 6 %, les frais de transport, les frais de location et les frais d'achat de l'UNICEF) pour chaque option et met en évidence l'option la plus rentable sur une base moyenne en USD/ECF.
ACTION DU PAYS -> Dans cette feuille, les pays doivent:
a) Finaliser l'option du modèle d’ECF (cellule E11)
b) Expliquer les raisons du choix final de l'option du modèle d’ECF (cellule A18)

## Résumé des options ECF
Comparaison sommaire des choix de pays
L'objectif de cette feuille est de permettre aux décideurs de comparer les implications financières des options de sélection des ECF inscrites dans les feuilles de sélection des ECF (l'option la plus rentable est mise en évidence en vert). Les totaux des unités et du coût ( cellules B11-D12) sont automatiquement calculés à partir des données de la feuille de calcul (Choix du modèle d'ECF A/B/C).
Remarque: Le pays DOIT indiquer son option préférée ci-dessous uniquement après avoir saisi les trois choix de modèle d’ECF dans les feuilles de travail à onglets bleus (Choix du modèle d'ECF A/B/C)
Section 1 : Comparaison de la rentabilité des choix du modèle d’ECF
| Option A | Option B | Option C | Option préférée par le Pays
Total des unités d’ECF à acheter (WICR+WIF+ILR+SDD) | 0 | 0 | 0
Total des unités WICR pour location à long terme | 0 | 0 | 0
Total des unités WICR pour location "relais" à court terme | 0 | 0 | 0
Total Frais de location* | 0 | 0 | 0
Budget total (tous les dispositifs)** | 0 | 0 | 0
* Comprend les frais de passation de marchés de services d'approvisionnement
**La ligne budgétaire totale représente le total des besoins budgétaires, y compris les coûts des équipements, le forfait, le fret international, les frais de location et les frais d'achat et de passation de marchés de l'UNICEF pour chaque option
Section 2: Please explain the rationale for selecting the final option below

## Modèle spécifié d'ECF
[9 empty] | TOTAL |  | Option B | [5 empty] | Option C
Type d'équipement | Catégorie de volume (L) | Modèle | Marque | Capacité en matière de stockage des vaccins (L) | Capacité brute de congélation | Prix unitaire indicatif du PQS, $US | Coût indicatif des ensembles de services $US | Coût total par unité en USD y compris les services | Nombre d'équipements | Montant total en USD | Modèle | Marque | Prix unitaire indicatif du PQS, $US | Coût total par unité en USD y compris les services | Nombre d'équipements | Montant total en USD | Modèle | Marque | Prix unitaire indicatif du PQS, $US | Coût total par unité en USD y compris les services | Nombre d'équipements | Montant total en USD
| Sélectionner dans le menu déroulant | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  |  | Entrer le coût du service qui doit être dans la fourchette selon le type d'équipement |  | Entrer la quantité |  | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  | Entrer la quantité |  | Sélectionner dans le menu déroulant |  |  |  | Entrer la quantité
_1.Chambres froides de plain pied | [22 empty] | _1.
_1.Chambres froides de plain pied | [22 empty] | _1.
_2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | [22 empty] | _2.
_2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | [22 empty] | _2.
_3.Marcher dans le congélateur | [22 empty] | _3.
_4.Location à court terme pour chambres froides | [22 empty] | _4.
_5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | [22 empty] | _5.
_6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | [22 empty] | _6.
_6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | [22 empty] | _6.
_7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | [22 empty] | _7.
_8.Congélateurs sur réseau | [22 empty] | _8.
_9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | [22 empty] | _9.
_9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | [22 empty] | _9.
_10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | [22 empty] | _10
_10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | [22 empty] | _10
_11.Congélateur hors réseau SDD | [22 empty] | _11
_11.Congélateur hors réseau SDD | [22 empty] | _11
_12.Outil de suivi de la température_30DTR | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _12
_13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | [22 empty] | _13
_13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | [22 empty] | _13
_14.Porte vaccins traditionnels | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _14
_14.Porte vaccins traditionnels | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _14
_15.Porte vaccins hors gel | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _15
_16.Glacières pour vaccins traditionnelles | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _16
_17.Glacières hors gel | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _17
_18.Régulateurs de tension pour équipement | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _18
_19.Packs de glace | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _19
_20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _20
_21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _21
_22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _22
_23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _23
_24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _24
_25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | [7 empty] | N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | _25
Budget total de l'équipement (hors frais de location) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | Bud
Fret international par unité (Chambres froids- Categorie 1, 2,3) | [8 empty] | 3000
Fret international par unité (ILRs, SDDs- Categorie 6-11) | [8 empty] | 150
Fret international Tarif forfaitaire (Outil de suivi de la température- Categorie 12) | [8 empty] | 1500
Fret international Tarif forfaitaire (RTMD- Categorie 13) | [8 empty] | 600
Fret international par unité (Porte vaccins- Categorie 14, 15) | [8 empty] | 2
Fret international par unité (Glacières- Categorie 16,17) | [8 empty] | 10
Fret international Tarif forfaitaire (Regulateurs- Categorie 18) | [8 empty] | 2000
Fret international par unité (Packs de glace- Categorie 19) | [8 empty] | 0.1
Total indicatif des frais de fret international USD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Budget total (y compris 6 % intermédiaires supplémentaires et fret international) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Frais de service d'achat ( % du budget selon UNICEF: 5%) Inscrivez % | [8 empty] | 5%
Frais d'achat estimés USD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total Frais de location | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Coût de soutien au programme (% des coûts de location selon l'UNICEF: 8%) Inscrivez % | [8 empty] | 8%
Coût indicatif du soutien au programme USD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Budget total (y compris 6 % intermédiaires supplémentaires, fret international, frais de location et frais d'achat ou de contrat de l'UNICEF) USD | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on A45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rate for orders below 2400 units

## Option B_CCE Model selection (hidden)
TOTAL
Type of equipment | Equipment model | Equipment make | Vaccine capacity (L) | Freezer gross volume (L) | PQS indicative equipment unit price $US | Estimated service bundle cost $US | Total unit cost including service bundle cost $US | Number of equipment | Total amount $US
| Select from dropdown list |  |  |  |  | Enter cost within service bundle price range |  | Enter quantity
_1. Walk in cold rooms | [9 empty] | _1.
_1. Walk in cold rooms | [9 empty] | _1.
_2. Walk in cold rooms with freezers | [9 empty] | _2.
_3. Short term lease for Walk in cold rooms | [9 empty] | _3.
_4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | [9 empty] | _4.
_5. On grid ILR_without freezer comp. | [9 empty] | _5.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | [9 empty] | _6.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | [9 empty] | _6.
_7. On grid freezers | [9 empty] | _7.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | [9 empty] | _8.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | [9 empty] | _8.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_10. Off grid SDD freezer | [9 empty] | _10
_10. Off grid SDD freezer | [9 empty] | _10
_11. Temperature monitoring device_30DTR | [6 empty] | N/A |  |  | _11
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | [9 empty] | _12
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | [9 empty] | _12
_13. Standard vaccine carriers | [6 empty] | N/A |  |  | _13
_14. Freeze free vaccine carriers | [6 empty] | N/A |  |  | _14
_15. Standard vaccine cold boxes | [6 empty] | N/A |  |  | _15
_16. Freeze free cold boxes | [6 empty] | N/A |  |  | _16
_17. Voltage regulators for equipment | [6 empty] | N/A |  |  | _17
_18. Ice packs | [6 empty] | N/A |  |  | _18
_19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _19
_20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _20
_21. Spare parts for new freezer equipment | [6 empty] | N/A |  |  | _21
_22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | [6 empty] | N/A |  |  | _22
_23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | [6 empty] | N/A
_24. Spare parts for new SDD freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _24
Total Equipment Budget (excluding Leasing costs) | [7 empty] | 0
International Freight per unit (WICR/WIFR- Categories 1 and 2) | [7 empty] | 1000
International Freight per unit (ILRs and SDDs- Categories 5- 10) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (TMD - Category 11) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (RTMD- Category 12) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (Vaccine carriers- Categories 13 and 14) | [7 empty] | 2
International Freight per unit (Cold boxes Category 15 and 16) | [7 empty] | 10
International Freight per unit (Voltage regulators- Category 17) | [7 empty] | 60
International Freight per unit (Ice packs- Category 18) | [7 empty] | 0.1
Total estimated International Freight Fees $US | [7 empty] | 0
Total Budget (Incl. 6% Additional Buffer and International Freight) | [7 empty] | 0
Procurement Service Fees ( % of Budget Per UNICEF: 5%) Enter %
Estimated Procurement Fees $US | [7 empty] | 0
Total Leasing fees | [7 empty] | 0
Program support cost (% of leasing costs per UNICEF: 8%) Enter %
Estimated Program Support Cost $US | [7 empty] | 0
Total Budget (Including 6% additional buffer, International Freight, leasing fees and UNICEF Procurement or contracting fees) $US | [7 empty] | 0

## Option C_CCE Model selection (hidden)
TOTAL
Type of equipment | Equipment model | Equipment make | Vaccine capacity (L) | Freezer gross volume (L) | PQS indicative equipment unit price $US | Estimated service bundle cost $US | Total unit cost including service bundle cost $US | Number of equipment | Total amount $US
| Select from dropdown list |  |  |  |  | Enter cost within service bundle price range |  | Enter quantity
_1. Walk in cold rooms | [9 empty] | _1.
_1. Walk in cold rooms | [9 empty] | _1.
_2. Walk in cold rooms with freezers | [9 empty] | _2.
_3. Short term lease for Walk in cold rooms | [9 empty] | _3.
_4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | [9 empty] | _4.
_5. On grid ILR_without freezer comp. | [9 empty] | _5.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | [9 empty] | _6.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | [9 empty] | _6.
_7. On grid freezers | [9 empty] | _7.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | [9 empty] | _8.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | [9 empty] | _8.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | [9 empty] | _9.
_10. Off grid SDD freezer | [9 empty] | _10
_10. Off grid SDD freezer | [9 empty] | _10
_11. Temperature monitoring device_30DTR | [6 empty] | N/A |  |  | _11
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | [9 empty] | _12
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | [9 empty] | _12
_13. Standard vaccine carriers | [6 empty] | N/A |  |  | _13
_14. Freeze free vaccine carriers | [6 empty] | N/A |  |  | _14
_15. Standard vaccine cold boxes | [6 empty] | N/A |  |  | _15
_16. Freeze free cold boxes | [6 empty] | N/A |  |  | _16
_17. Voltage regulators for equipment | [6 empty] | N/A |  |  | _17
_18. Ice packs | [6 empty] | N/A |  |  | _18
_19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _19
_20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _20
_21. Spare parts for new freezer equipment | [6 empty] | N/A
_22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | [6 empty] | N/A |  |  | _22
_23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | [6 empty] | N/A |  |  | _23
_24. Spare parts for new SDD freezer | [6 empty] | N/A |  |  | _24
Total Equipment Budget (excluding Leasing costs) | [7 empty] | 0
International Freight per unit (WICR/WIFR- Categories 1 and 2) | [7 empty] | 1000
International Freight per unit (ILRs and SDDs- Categories 5- 10) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (TMD - Category 11) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (RTMD- Category 12) | [7 empty] | 150
International Freight per unit (Vaccine carriers- Categories 13 and 14) | [7 empty] | 2
International Freight per unit (Cold boxes Category 15 and 16) | [7 empty] | 10
International Freight per unit (Voltage regulators- Category 17) | [7 empty] | 60
International Freight per unit (Ice packs- Category 18) | [7 empty] | 0.1
Total estimated International Freight Fees $US | [7 empty] | 0
Total Budget (Incl. 6% Additional Buffer and International Freight) | [7 empty] | 0
Procurement Service Fees ( % of Budget Per UNICEF: 5%) Enter %
Estimated Procurement Fees $US | [7 empty] | 0
Total Leasing fees | [7 empty] | 0
Program support cost (% of leasing costs per UNICEF: 8%) Enter %
Estimated Program Support Cost $US | [7 empty] | 0
Total Budget (Including 6% additional buffer, International Freight, leasing fees and UNICEF Procurement or contracting fees) $US | [7 empty] | 0

## Prix et modèle des ECF
Liste des équipements de la chaîne de froid et prix
[9 empty] | Se référer à ces colonnes pour les gammes SB d'appareils en réseau et les installations de panneaux solaires au sol |  | Consultez ces colonnes pour les installations de panneaux solaires sur poteau
Index | Type d'équipement et source d'énergie | Catégorie de volume (L) | Marque | Modèle | Capacité en matière de stockage des vaccins (L) | Capacité brute de congélation | Autonomie (jours) | Prix unitaire indicatif du PQS, $US | Coût indicatif du forfait de services USD (limite inférieure avec les supports au sol pour les panneaux solaires) | Coût indicatif de l'offre de services USD (limite supérieure avec les panneaux solaires au sol pour le SDD) | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite inférieure, montage sur poteau) | Coût indicatif des ensembles de services, $US (limite supérieure, montage sur poteau) | Coût unitaire total USD (limite inférieure ILR+ montage au sol) | Coût unitaire total $US (limite supérieure ILR+ montage au sol) |  | Type of equipment |  | Solar Panel Mounting
1 | _1.Chambres froides de plain pied | 10 cbm | Foster | Foster 10 cbm (unité de refroidissement mono) | 10000 | - | - | 16405.459 | 11000 | 15000 | NA | NA | 27405.459 | 31405.459 |  | _1. Walk in cold rooms | _1.Walkincoldrooms
2 | _1.Chambres froides de plain pied | 10 cbm | Haier | Haier 10 cbm (unité de refroidissement mono) | 10000 | - | - | 11900 | 11000 | 15000 | NA | NA | 22900 | 26900 |  | _2. Walk in cold rooms with freezers | _2.Walkincoldroomswithfreezers
3 | _1.Chambres froides de plain pied | 10 cbm | Porkka | Porkka 10 cbm (unité de refroidissement mono) | 10000 | - | - | 17076.5 | 11000 | 15000 | NA | NA | 28076.5 | 32076.5 |  | _3. Short term lease for Walk in cold rooms | _3.ShorttermleaseforWalkincoldrooms
4 | _1.Chambres froides de plain pied | 10 cbm | Viessmann | Viessmann 10 cbm (unité de refroidissement mono) | 10000 | - | - | 19658.8 | 11000 | 15000 | NA | NA | 30658.8 | 34658.8 |  | _4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | _4.LeasingWalkincoldroomsorfreezerroom | N/A
5 | _1.Chambres froides de plain pied | 10 cbm | Zhendre | Zhendre 10 cbm (unité de refroidissement mono) | 10000 | - | - | 15368.85 | 11000 | 15000 | NA | NA | 26368.85 | 30368.85 |  | _5. On grid ILR_without freezer comp. | _5.OngridILR_withoutfreezercomp. | Pole Mount
6 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Foster | Foster 30 cbm (unité de refroidissement mono) | 30000 | - | - | 23777.2234 | 16500 | 23000 | NA | NA | 40277.2234 | 46777.2234 |  | _6. On grid ILR_with freezer comp. | _6.OngridILR_withfreezercomp. | Ground Mount
7 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Haier | Haier 30 cbm (unité de refroidissement mono) | 30000 | - | - | 18900 | 16500 | 23000 | NA | NA | 35400 | 41900 |  | _7. On grid freezers | _7.Ongridfreezers
8 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Haier | Haier 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | 30000 | - | - | 22600 | 16500 | 23000 | NA | NA | 39100 | 45600 |  | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8.OffgridSDDrefrigerators_withoutfreezercomp.
9 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Porkka | Porkka 30 cbm (unité de refroidissement mono) | 30000 | - | - | 23573.9 | 16500 | 23000 | NA | NA | 40073.9 | 46573.9 |  | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9.OffgridSDDrefrigerators_withfreezercomp.
10 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Porkka | Porkka 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | 30000 | - | - | 26120.5 | 16500 | 23000 | NA | NA | 42620.5 | 49120.5 |  | _10. Off grid SDD freezer | _10.OffgridSDDfreezer
11 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Viessmann | Viessmann 30 cbm (Mono unité de refroidissement) | 30000 | - | - | 26072.9 | 16500 | 23000 | NA | NA | 42572.9 | 49072.9 |  | _11. Temperature monitoring device_30DTR | _11.Temperaturemonitoringdevice_30DTR
12 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Viessmann | Viessmann 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | 30000 | - | - | 26775 | 16500 | 23000 | NA | NA | 43275 | 49775 |  | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12.Remotetemperaturemonitoringdevices_RTMDs
13 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Zhendre | Zhendre 30 cbm (Mono unité de refroidissement) | 30000 | - | - | 22225.63 | 16500 | 23000 | NA | NA | 38725.63 | 45225.63 |  | _13. Standard vaccine carriers | _13.Standardvaccinecarriers
14 | _1.Chambres froides de plain pied | 30 cbm | Zhendre | Zhendre 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | 30000 | - | - | 25318.44 | 16500 | 23000 | NA | NA | 41818.44 | 48318.44 |  | _14. Freeze free vaccine carriers | _14.Freezefreevaccinecarriers
15 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Foster | Foster 40 cbm (unité de refroidissement mono) | 40000 | - | - | 25132.6334 | 18500 | 26000 | NA | NA | 43632.6334 | 51132.6334 |  | _15. Standard vaccine cold boxes | _15.Standardvaccinecoldboxes
16 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Haier | Haier 40 cbm (unité de refroidissement mono) | 40000 | - | - | 21100 | 18500 | 26000 | NA | NA | 39600 | 47100 |  | _16. Freeze free cold boxes | _16.Freezefreecoldboxes
17 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Haier | Haier 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | 40000 | - | - | 23100 | 18500 | 26000 | NA | NA | 41600 | 49100 |  | _17. Voltage regulators for equipment | _17.Voltageregulatorsforequipment
18 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Porkka | Porkka 40 cbm (unité de refroidissement mono) | 40000 | - | - | 26596.5 | 18500 | 26000 | NA | NA | 45096.5 | 52596.5 |  | _18. Ice packs | _18.Icepacks
19 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Porkka | Porkka 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | 40000 | - | - | 30404.5 | 18500 | 26000 | NA | NA | 48904.5 | 56404.5 |  | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | _19.SparepartsfornewILRequipmentwithoutfreezer
20 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40 cbm (Mono unité de refroidissement) | 40000 | - | - | 27988.8 | 18500 | 26000 | NA | NA | 46488.8 | 53988.8 |  | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | _20.SparepartsfornewILRequipmentwithfreezer
21 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | 40000 | - | - | 28702.8 | 18500 | 26000 | NA | NA | 47202.8 | 54702.8 |  | _21. Spare parts for new freezer equipment | _21.Sparepartsfornewfreezerequipment
22 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40 cbm (unité de refroidissement mono) | 40000 | - | - | 25007.85 | 18500 | 26000 | NA | NA | 43507.85 | 51007.85 |  | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | _22.SparepartsfornewSDDwithoutfreezercomp.
23 | _1.Chambres froides de plain pied | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | 40000 | - | - | 28492.17 | 18500 | 26000 | NA | NA | 46992.17 | 54492.17 |  | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | _23.SparepartsfornewSDDwithfreezercomp.
24 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Haier | Haier 40cbm (unité de refroidissement mono) | 25000 | 15000 | - | 27500 | 26000 | 38000 | NA | NA | 53500 | 65500 |  | _24. Spare parts for new SDD freezer | _24.SparepartsfornewSDDfreezer
25 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Haier | Haier 40cbm (unité de refroidissement partagée) | 25000 | 15000 | - | 36500 | 26000 | 38000 | NA | NA | 62500 | 74500
26 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Porkka | Porkka 40cbm (unité de refroidissement mono) | 25000 | 15000 | - | 34596 | 26000 | 38000 | NA | NA | 60596 | 72596
27 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Porkka | Porkka 40cbm (unité de refroidissement partagée) | 25000 | 15000 | - | 43099 | 26000 | 38000 | NA | NA | 69099 | 81099
28 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40cbm (unité de refroidissement mono) | 25000 | 15000 | - | 45439 | 26000 | 38000 | NA | NA | 71439 | 83439
29 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40cbm (unité de refroidissement partagée) | 25000 | 15000 | - | 48339 | 26000 | 38000 | NA | NA | 74339 | 86339
30 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40cbm (unité de refroidissement mono) | 25000 | 15000 | - | 38626 | 26000 | 38000 | NA | NA | 64626 | 76626
31 | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40cbm (unité de refroidissement partagée) | 25000 | 15000 | - | 45680 | 26000 | 38000 | NA | NA | 71680 | 83680
32 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Zhendre | Zhendre WIF mono block 20m3 | 20000 | 20000 | - | 21294.12 | 18500 | 26000 | NA | NA | 39794.12 | 47294.12
33 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Zhendre | Zhendre WIF split type 20m3 | 20000 | 20000 | - | 23980.68 | 18500 | 26000 | NA | NA | 42480.68 | 49980.68
34 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Haier | Haier WIF mono block 20m3 | 20000 | 20000 | - | 18200 | 18500 | 26000 | NA | NA | 36700 | 44200
35 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Haier | Haier WIF split type 20m3 | 20000 | 20000 | - | 21900 | 18500 | 26000 | NA | NA | 40400 | 47900
36 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Porkka | Porkka WIF mono block 20m3 | 20000 | 20000 | - | 22434.4 | 18500 | 26000 | NA | NA | 40934.4 | 48434.4
37 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Porkka | Porkka WIF split type 20m3 | 20000 | 20000 | - | 29290 | 18500 | 26000 | NA | NA | 47790 | 55290
38 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Viessmann | Viessmann WIF mono block 20m3 | 20000 | 20000 | - | 28112.6 | 18500 | 26000 | NA | NA | 46612.6 | 54112.6
39 | _3.Marcher dans le congélateur | 20 cbm | Viessmann | Viessmann WIF split type 20m3 | 20000 | 20000 | - | 28802.8 | 18500 | 26000 | NA | NA | 47302.8 | 54802.8
40 | _4.Location à court terme pour chambres froides | 10 cbm | - | 10 cbm | 10000 | - | - | 5500 | NA | NA | NA | NA | 5500 | 5500
41 | _4.Location à court terme pour chambres froides | 20 cbm | - | 20 cbm | 20000 | - | - | 8500 | NA | NA | NA | NA | 8500 | 8500
42 | _4.Location à court terme pour chambres froides | 30 cbm | - | 30 cbm | 30000 | - | - | 8500 | NA | NA | NA | NA | 8500 | 8500
43 | _4.Location à court terme pour chambres froides | 40 cbm | - | 40 cbm | 40000 | - | - | 9500 | NA | NA | NA | NA | 9500 | 9500
44 | _5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | 10 cbm | - | 10 cbm LT | 10000 | - | - | 16550 | NA | NA | NA | NA | 16550 | 16550
45 | _5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | 20 cbm | - | 20 cbm LT | 20000 | - | - | 26605.25 | NA | NA | NA | NA | 26605.25 | 26605.25
46 | _5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | 30 cbm | - | 30 cbm LT | 30000 | - | - | 25318.44 | NA | NA | NA | NA | 25318.44 | 25318.44
47 | _5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | 40 cbm | - | 40 cbm LT | 40000 | - | - | 28492.17 | NA | NA | NA | NA | 28492.17 | 28492.17
48 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 30 - <60L | B Medical | TCW 40R AC | 36.5 | - | 5.0792 | 3548 | 400 | 1350 | NA | NA | 3948 | 4898
49 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Aucma | CFD-50 | 50 | - | 5.625 | 1500 | 400 | 1350 | NA | NA | 1900 | 2850 | 1. Countries should plan with these prices if they request specific CCE make and model
50 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC | 51 | - | 2.2917 | 999 | 400 | 1350 | NA | NA | 1399 | 2349 | 2. Indicative PQS prices are from the most recent WHO PQS price list as of September 2021. Accessible via:
51 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <90L | Vestfrost | VLS 204A | 60 | - | 2.25 | 1393 | 400 | 1350 | NA | NA | 1793 | 2743 | WHO PQS Catalogue
52 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <90L | Haier | HBC 80 | 61 | - | 1.325 | 810 | 400 | 1350 | NA | NA | 1210 | 2160 | 3. Indicated PQS Unit/UNICEF LTA prices are for planning purposes and are the highest unit prices provided for each equipment
53 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <90L | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC | 72.5 | - | 3.375 | 1030 | 400 | 1350 | NA | NA | 1430 | 2380 | 4. Service bundle costs are Gavi planning estimates. Lower limit estimates should be used for facilities closest to the distribution point while the upper limit estimates should be used for facilities farthest from the distribution point.
54 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 60 - <90L | B Medical | TCW 80 AC | 80.5 | - | 3.0063 | 3861 | 400 | 1350 | NA | NA | 4261 | 5211 | *Purchases for 30DTRs should be limited to equipment storing Covid vaccine only
55 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Vestfrost | VLS 304A AC | 98 | - | 2.2708 | 1525 | 400 | 1350 | NA | NA | 1925 | 2875 | *Purchases for voltage regulators is limited to equipment storing Covid vaccines only
56 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC | 98.5 | - | 2.4819 | 1074 | 400 | 1350 | NA | NA | 1474 | 2424
57 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Haier | HBC-120 | 100 | - | 5.3667 | 1765 | 400 | 1350 | NA | NA | 2165 | 3115
58 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 404A AC | 145 | - | 2.2917 | 1783 | 400 | 1350 | NA | NA | 2183 | 3133
59 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 225 ILR | 203.2 | - | 3.9167 | 3925 | 400 | 1350 | NA | NA | 4325 | 5275
60 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HBC 260 | 211 | - | 1.4417 | 1320 | 400 | 1350 | NA | NA | 1720 | 2670
61 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | Godrej & Boyce | GVR 225 AC | 225 | - | 2.2917 | 1910 | 400 | 1350 | NA | NA | 2310 | 3260
62 | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | >120L | B Medical | TCW 4000 AC | 240 | - | 3.2208 | 5134 | 400 | 1350 | NA | NA | 5534 | 6484
63 | _7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Haier | HBCD - 90 | 30 | 32 | 2.6583 | 1650 | 400 | 1350 | NA | NA | 2050 | 3000
64 | _7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC | 58 | 44 | 4.734 | 1410 | 400 | 1350 | NA | NA | 1810 | 2760
65 | _7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 064 RF AC | 52.5 | 5.1 | 1.1823 | 1772 | 400 | 1350 | NA | NA | 2172 | 3122
66 | _7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | 60 - <90L | B Medical | TCW 2000 AC | 60 | 42 | 1.6417 | 4246 | 400 | 1350 | NA | NA | 4646 | 5596
67 | _8.Congélateurs sur réseau | 90 - <120L | Aucma | DW-25W147 | - | 96 | 0.28056 | 450 | 400 | 1350 | NA | NA | 850 | 1800
68 | _8.Congélateurs sur réseau | 90 - <120L | Vestfrost | MF 114 | - | 105 | 0.11667 | 850 | 400 | 1350 | NA | NA | 1250 | 2200
69 | _8.Congélateurs sur réseau | >120L | Haier | HBD 116 | - | 121 | 0.10417 | 670 | 400 | 1350 | NA | NA | 1070 | 2020
70 | _8.Congélateurs sur réseau | >120L | Aucma | DW-25W300 | - | 240 | 2.4417 | 540 | 400 | 1350 | NA | NA | 940 | 1890
71 | _8.Congélateurs sur réseau | >120L | Vestfrost | MF 314 | - | 281 | 0.16667 | 1026 | 400 | 1350 | NA | NA | 1426 | 2376
72 | _8.Congélateurs sur réseau | >120L | Haier | HBD 286 | - | 298 | 0.17083 | 830 | 400 | 1350 | NA | NA | 1230 | 2180
73 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | <30L | B Medical | TCW 15R SDD | 16 | - | 3.4083 | 4905.6818 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5555.6818 | 7055.6818
74 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | B Medical | TCW 40R SDD | 36 | - | 3.4125 | 5806.8182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6456.8182 | 7956.8182
75 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 50 DC | 46.5 | - | 5.6167 | 3450 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4100 | 5600
76 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Aucma | CFD-50 SDD | 50 | - | 5 | 3360 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4010 | 5510
77 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Dulas Solar | VC 50 SDD | 52.5 | - | 3.1 | 3683 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4333 | 5833
78 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | SunDanzer | BFRV 55 SDD | 54.5 | - | 3.4785 | 3165 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3815 | 5315
79 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 054A SDD | 55.5 | - | 3.0167 | 3573 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4223 | 5723
80 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 30 - <60L | Haier | HTC 110 SDD | 59 | - | 4 | 2650 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3300 | 4800
81 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 60 - <90L | Dulas Solar | VC 88 SDD | 88 | - | 3.2563 | 4951 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5601 | 7101
82 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Vestfrost | VLS 094A SDD | 92 | - | 3.0208 | 3984 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4634 | 6134
83 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 100 DC | 99 | - | 7.3312 | 4750 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5400 | 6900
84 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | 90 - <120L | Haier | HTC-120 | 100 | - | 4.6833 | 3620 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4270 | 5770
85 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Dulas Solar | VC 200 SDD | 132 | - | 3.3118 | 5253 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5903 | 7403
86 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Vestfrost | VLS 154A SDD | 170 | - | 3.0583 | 4997 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5647 | 7147
87 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | Haier | HTC-240 | 200 | - | 3.891 | 4150 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4800 | 6300
88 | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | >120L | B Medical | TCW 4000 SDD | 220 | - | 3.8028 | 7775 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 8425 | 9925
89 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | <30L | B Medical | TCW 15 SDD | 16 | 2.4 | 3.5 | 4944.3182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5594.3182 | 7094.3182
90 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 30 - <60L | B Medical | TCW 40 SDD | 36 | 4.8 | 3.4125 | 7084 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 7734 | 9234
91 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Haier | HTCD 90 SDD | 37.5 | 32 | 4.7875 | 4150 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4800 | 6300
92 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 056 RF SDD | 36 | 34.3 | 3 | 5810 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6065.2 | 7565.2
93 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Dulas Solar | VC 60 SDD | 57 | 24 | 3.4583 | 6219 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6869 | 8369
94 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC | 58 | 44 | 11.8125 | 5500 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5746 | 7246
95 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 60 - <90L | B Medical | TCW 2043 SDD | 70 | 42 | 3.0792 | 11782 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 12432 | 13932
96 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 90 - <120L | Haier | HTCD 160 SDD | 100 | 40 | 5.0604 | 5800 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6450 | 7950
97 | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | 90 - <120L | Dulas Solar | VC 150 SDD | 102 | 42.9 | 3.2496 | 7367 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 8017 | 9517
98 | _11.Congélateur hors réseau SDD | 30 - <60L | Vestfrost | VFS 048 SDD | - | 34.3 |  | 3077 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3727 | 5227
99 | _11.Congélateur hors réseau SDD | 30 - <60L | Haier | HTD 40 SDD | - | 48 | 5 | 2350 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3000 | 4500
100 | _11.Congélateur hors réseau SDD | 60 - <90L | B Medical | TFW 40 SDD | - | 64 | 5 | 5950 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6600 | 8100
101 | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | - | Haier | HETL-01 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | NA | NA | 23 | 23
102 | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | - | LogTag | VaxTag 30DTR | - | - | - | 40.8 | 0 | 0 | NA | NA | 40.8 | 40.8
103 | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | - | Berlinger | Fridge-Tag 2 | - | - | - | 44 | 0 | 0 | NA | NA | 44 | 44
104 | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | - | Berlinger | Fridge-Tag 2 E | - | - | - | 73 | 0 | 0 | NA | NA | 73 | 73
105 | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | - | ELPRO-BUCHS AG | LIBERO Ti1 | - | - | - | 130 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
106 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Beyond Wireless | ICE3 (WICR Model BC141) + 3 years data/portal access | - | - | - | 1595 | 200 | 400 | NA | NA | 1795 | 1995
107 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1699.5 | 200 | 400 | NA | NA | 1899.5 | 2099.5
108 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Ikhaya | VM 1000 (WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1196.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1396.88 | 1596.88
109 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 2250 | 200 | 400 | NA | NA | 2450 | 2650
110 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 2158.5 | 200 | 400 | NA | NA | 2358.5 | 2558.5
111 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Ikhaya | VM 1000 (2 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1696.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1896.88 | 2096.88
112 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2805 | 200 | 400 | NA | NA | 3005 | 3205
113 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2616.5 | 200 | 400 | NA | NA | 2816.5 | 3016.5
114 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Ikhaya | VM 1000 (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1117.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1317.88 | 1517.88
115 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (Refrigerator Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1203.5 | 200 | 400 | NA | NA | 1403.5 | 1603.5
116 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Nexleaf | ColdTrace 5 (Refrigerator model CT5)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 531 | 200 | 400 | NA | NA | 731 | 931
117 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Berlinger | Fridge-tag 3 GSM (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1077.27 | 200 | 400 | NA | NA | 1277.27 | 1477.27
118 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Haier | Haier U-Cool (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 460.1 | 200 | 400 | NA | NA | 660.1 | 860.1
119 | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | - | Beyond Wireless | ICE3 (Refrigerator Model BC141)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1210 | 200 | 400 | NA | NA | 1410 | 1610
120 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | AOV | ADVC24 | 0.8 | - | 0.83333 | 12.62 | 0 | 0 | NA | NA | 8 | 8
121 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | APEX | AIDVC24 | 0.9 | - | 0.875 | 5.99 | 0 | 0 | NA | NA | 7.5 | 7.5
122 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Blow Kings | VDC 24-CF | 0.9 | - | 0.83333 | 6.4 | 0 | 0 | NA | NA | 7.5 | 7.5
123 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Nilkamal | BBVC23 | 0.91 | - | 0.70833 | 4.78 | 0 | 0 | NA | NA | 9 | 9
124 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | APEX | AIVC44 LR | 1.67 | - | 1.4583 | 9.4 | 0 | 0 | NA | NA | 8.7 | 8.7
125 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Blow Kings | BK-VC 1.7-CF | 1.7 | - | 1.5833 | 7.99 | 0 | 0 | NA | NA | 11.5 | 11.5
126 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Nilkamal | BCVC44-A | 1.44 | - | 1.625 | 6.59 | 0 | 0 | NA | NA | 14 | 14
127 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | B Medical | RCW1 | 1.18 | - | 1.4167 | 125 | 0 | 0 | NA | NA | 11.5 | 11.5
128 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | AOV | AVC46 | 2.46 | - | 2.0833 | 16.8 | 0 | 0 | NA | NA | 119.2982 | 119.2982
129 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | APEX | AIVC46 | 2.9 | - | 2.125 | 12.05 | 0 | 0 | NA | NA | 12 | 12
130 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Blow Kings | BK-VC 2.6-CF | 2.6 | - | 1.7917 | 15 | 0 | 0 | NA | NA | 12.05 | 12.05
131 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Nilkamal | BCVC46 | 2.74 | - | 1.9167 | 8.72 | 0 | 0 | NA | NA | 16 | 16
132 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | B Medical | RCW4 | 3 | - | 1.25 | 268 | 0 | 0 | NA | NA | 15.8 | 15.8
133 | _14.Porte vaccins traditionnels | <5L | Blow Kings | BK-VC 3.4-CF | 3.4 | - | 1.7917 | 15 | 0 | 0 | NA | NA | 287.7193 | 287.7193
134 | _15.Porte vaccins hors gel | <5L | AOV | AFVC 46 | 1.5 | - | 1.4167 | 51 | 0 | 0 | NA | NA | 21 | 21
135 | _15.Porte vaccins hors gel | <5L | Blowkings | BK-VC-FF 1.6L | 1.6 | - | 1.25 | 55 | 0 | 0 | NA | NA | 51 | 51
136 | _15.Porte vaccins hors gel | <5L | Qingdao Leff | FFVC-1.7L | 1.7 | - | 1.4042 | 45 | 0 | 0 | NA | NA | 45 | 45
137 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | APEX | AICB243S | 8 | - | 3.5 | 74 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
138 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | Blow Kings | CB-55-CF | 7 | - | 3.7083 | 67 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
139 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | Nilkamal | RCB324SS | 15 | - | 2.2083 | 48 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
140 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | B Medical | RCW8 | 6 | - | 2.375 | 336 | 0 | 0 | NA | NA | 327.4854 | 327.4854
141 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | AOV | ACB264SL | 6 | - | 5.5 | 81 | 0 | 0 | NA | NA | 85 | 85
142 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | APEX | AICB156L | 5.5 | - | 4.4583 | 74 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
143 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | Blow Kings | CB-12-CF | 12 | - | 6.5 | 83 | 0 | 0 | NA | NA | 120 | 120
144 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | Nilkamal | RCB264SL | 6 | - | 4.4167 | 62 | 0 | 0 | NA | NA | 99 | 99
145 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | 5-15 L | B Medical | RCW12 | 7 | - | 4.75 | 585 | 0 | 0 | NA | NA | 630.4094 | 630.4094
146 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | APEX | AICB444L | 18 | - | 5.8333 | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 122 | 122
147 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | Nilkamal | RCB246LS | 16 | - | 3.0417 | 62 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
148 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | AOV | ACB503L | 18 | - | 5.25 | 107 | 0 | 0 | NA | NA | 115 | 115
149 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | APEX | AICB503L | 22.5 | - | 5.3333 | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 115 | 115
150 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | Blow Kings | CB-20-CF | 24 | - | 5.75 | 108 | 0 | 0 | NA | NA | 160 | 160
151 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | Nilkamal | RCB444L-A | 20.25 | - | 6.3333 | 83 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
152 | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | >15L | B Medical | RCW25 | 20 | - | 5.5833 | 487 | 0 | 0 | NA | NA | 822.2222 | 822.2222
153 | _17.Glacières hors gel | >15L | Qingdao Leff | FFCB-15L | 15.4 | - | 4.4229 | 258 | 0 | 0 | NA | NA | 258 | 258
154 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | SVS04-22E, 4A 1kVA 100-290V | - | - | - | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 95 | 95
155 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | SVS04-22 4A 1KVA 230V | - | - | - | 65 | 0 | 0 | NA | NA | 65 | 65
156 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Haier | HVS-1000 | - | - | - | 68 | 0 | 0 | NA | NA | 68 | 68
157 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-5K-1P-ER | - | - | - | 550 | 0 | 0 | NA | NA | 550 | 550
158 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-10K-1P-ER | - | - | - | 950 | 0 | 0 | NA | NA | 950 | 950
159 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | SVS45E 45A 10kVA 120-288V | - | - | - | 1032 | 0 | 0 | NA | NA | 1032 | 1032
160 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-10K-TP | - | - | - | 1085 | 0 | 0 | NA | NA | 1085 | 1085
161 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | AVR3LE020, 20Amps/phase | - | - | - | 1010.9 | 0 | 0 | NA | NA | 1010.9 | 1010.9
162 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-15K-TP | - | - | - | 1340 | 0 | 0 | NA | NA | 1340 | 1340
163 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-20K-TP | - | - | - | 1510 | 0 | 0 | NA | NA | 1510 | 1510
164 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | AVR3LE030, 30Amps/phase | - | - | - | 1547.7 | 0 | 0 | NA | NA | 1547.7 | 1547.7
165 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sagar | SVS-30K-TP | - | - | - | 1730 | 0 | 0 | NA | NA | 1730 | 1730
166 | _18.Régulateurs de tension pour équipement | - | Sollatek | AVR3LE050, 50Amps/phase | - | - | - | 2836.9 | 0 | 0 | NA | NA | 2836.9 | 2836.9
167 | _19.Packs de glace | 0.3L | AOV | AIP3 | - | 0.3L | - | 0.87 | 0 | 0 | NA | NA | 0.87 | 0.87
168 | _19.Packs de glace | 0.3L | APEX | AIIP03 | - | 0.3L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
169 | _19.Packs de glace | 0.3L | Blow Kings | BK V4H | - | 0.3L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
170 | _19.Packs de glace | 0.3L | Nilkamal | BIP-3 | - | 0.3L | - | 0.2 | 0 | 0 | NA | NA | 0.2 | 0.2
171 | _19.Packs de glace | 0.3L | B Medical | Icepack 0.3L - set of 40 | - | 0.3L | - | 46 | 0 | 0 | NA | NA | 53.8012 | 53.8012
172 | _19.Packs de glace | 0.4L | AOV | AIP4 | - | 0.4L | - | 0.87 | 0 | 0 | NA | NA | 0.87 | 0.87
173 | _19.Packs de glace | 0.4L | APEX | AIIP04 | - | 0.4L | - | 0.31 | 0 | 0 | NA | NA | 0.31 | 0.31
174 | _19.Packs de glace | 0.4L | Blow Kings | BK 4 | - | 0.4L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
175 | _19.Packs de glace | 0.4L | Nilkamal | BIP-4 | - | 0.4L | - | 0.2 | 0 | 0 | NA | NA | 0.2 | 0.2
176 | _19.Packs de glace | 0.6L | AOV | AIP6 | - | 0.6L | - | 1.23 | 0 | 0 | NA | NA | 1.23 | 1.23
177 | _19.Packs de glace | 0.6L | APEX | AIIP06 | - | 0.6L | - | 0.42 | 0 | 0 | NA | NA | 0.42 | 0.42
178 | _19.Packs de glace | 0.6L | Blow Kings | BK 6 | - | 0.6L | - | 0.49 | 0 | 0 | NA | NA | 0.49 | 0.49
179 | _19.Packs de glace | 0.6L | Nilkamal | BIP-6 | - | 0.6L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
180 | _19.Packs de glace | 0.6L | B Medical | Icepack 0.6L - jeu de 24 | - | 0.6L | - | 34 | 0 | 0 | NA | NA | 39.7661 | 39.7661
181 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 40R AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
182 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Aucma | CFD-50 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
183 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
184 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 204A -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
185 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC 80 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
186 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
187 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 80 AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
188 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 304A AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
189 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
190 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC-120 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
191 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Vestfrost | VLS 404A AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
192 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Dulas Solar | VC 225 ILR -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
193 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Haier | HBC 260 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
194 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 225 AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
195 | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | - | B Medical | TCW 4000 AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
196 | _21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | - | Haier | HBCD - 90 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
197 | _21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
198 | _21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | - | Vestfrost | VLS 064 RF AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
199 | _21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | - | B Medical | TCW 2000 AC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
200 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs |  | Aucma | DW-25W147 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
201 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | - | Vestfrost | MF 114 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
202 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | - | Haier | HBD 116 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
203 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | - | Aucma | DW-25W300 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
204 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | - | Vestfrost | MF 314 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
205 | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | - | Haier | HBD 286 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
206 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | B Medical | TCW 15R SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
207 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | B Medical | TCW 40R SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
208 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 50 DC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
209 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Aucma | CFD-50 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
210 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Dulas Solar | VC 50 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
211 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | SunDanzer | BFRV 55 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
212 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Vestfrost | VLS 054A SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
213 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Haier | HTC 110 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
214 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Dulas Solar | VC 88 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
215 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Vestfrost | VLS 094A SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
216 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 100 DC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
217 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Haier | HTC-120 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
218 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Dulas Solar | VC 200 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
219 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Vestfrost | VLS 154A SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
220 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | Haier | HTC-240 -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
221 | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | - | B Medical | TCW 4000 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
222 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | B Medical | TCW 15 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
223 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | B Medical | TCW 40 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
224 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Haier | HTCD 90 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
225 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Vestfrost | VLS 056 RF SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
226 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Dulas Solar | VC 60 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
227 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
228 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | B Medical | TCW 2043 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
229 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Haier | HTCD 160 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
230 | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | - | Dulas Solar | VC 150 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
231 | _25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | - | Vestfrost | VFS 048 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
232 | _25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | - | Haier | HTD 40 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
233 | _25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | - | B Medical | TFW 40 SDD -spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -

## Reference_Dropdown1 (hidden)
Dropdown table 1-> Type of equipment |  |  | Typed'équipement
1 | Chambres froides de plain pied | _1.Chambres froides de plain pied | _1.Chambresfroidesdeplainpied
2 | Chambres froides de plain pied avec congélateurs | _2.Chambres froides de plain pied avec congélateurs | _2.Chambresfroidesdeplainpiedaveccongélateurs
3 | Marcher dans le congélateur | _3.Marcher dans le congélateur | _3.Marcherdanslecongélateur
4 | Location à court terme pour chambres froides | _4.Location à court terme pour chambres froides | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides
5 | Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | _5.Location de chambres froides de plain pied ou de chambres de congélation | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation
6 | Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | _6.Réfrigérateur ILR à gaine réfrigérante sur réseau_sans comp. congélateur | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur
7 | ILR sur réseau_avec comp. congélateur | _7.ILR sur réseau_avec comp. congélateur | _7.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur
8 | Congélateurs sur réseau | _8.Congélateurs sur réseau | _8.Congélateurssurréseau
9 | Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | _9.Réfrigérateurs hors réseau SDD_sans comp. congélateur | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur
10 | Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | _10.Réfrigérateurs hors réseau SDD_avec comp. congélateur | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur
11 | Congélateur hors réseau SDD | _11.Congélateur hors réseau SDD | _11.CongélateurhorsréseauSDD
12 | Outil de suivi de la température_30DTR | _12.Outil de suivi de la température_30DTR | _12.Outildesuividelatempérature_30DTR
13 | Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | _13.Dispositifs de surveillance à distance de la température_RTMD | _13.Dispositifsdesurveillanceàdistancedelatempérature_RTMD
14 | Porte vaccins traditionnels | _14.Porte vaccins traditionnels | _14.Portevaccinstraditionnels
15 | Porte vaccins hors gel | _15.Porte vaccins hors gel | _15.Portevaccinshorsgel
16 | Glacières pour vaccins traditionnelles | _16.Glacières pour vaccins traditionnelles | _16.Glacièrespourvaccinstraditionnelles
17 | Glacières hors gel | _17.Glacières hors gel | _17.Glacièreshorsgel
18 | Régulateurs de tension pour équipement | _18.Régulateurs de tension pour équipement | _18.Régulateursdetensionpouréquipement
19 | Packs de glace | _19.Packs de glace | _19.Packsdeglace
20 | Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | _20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur | _20.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRsanscongélateur
21 | Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | _21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur | _21.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRaveccongélateur
22 | Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | _22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs | _22.Piècesderechangepourlesnouveauxcongélateurs
23 | Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | _23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur | _23.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDaveccomp.congélateur
24 | Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | _24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur | _24.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDsanscomp.congélateur
25 | Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | _25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange | _25.NouveauxcongélateursSDDpiècesderechange
Reference table of product categories with NO service bundle costs
_12.Outil de suivi de la température_30DTR
_14.Porte vaccins traditionnels
_15.Porte vaccins hors gel
_16.Glacières pour vaccins traditionnelles
_17.Glacières hors gel
_18.Régulateurs de tension pour équipement
_19.Packs de glace
_20.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR sans congélateur
_21.Pièces de rechange pour les nouveaux équipements ILR avec congélateur
_22.Pièces de rechange pour les nouveaux congélateurs
_23.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD avec comp. congélateur
_24.Pièces de rechange pour les nouveaux SDD sans comp. congélateur
_25.Nouveaux congélateurs SDD pièces de rechange

## Reference_Dropdowns2 (hidden)
Dropdown table 2-> Capacity segment
_1.Chambresfroidesdeplainpied | _2.Chambresfroidesdeplainpiedaveccongélateurs | _3.Marcherdanslecongélateur | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur | _7.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur | _8.Congélateurssurréseau | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur | _11.CongélateurhorsréseauSDD | _12.Outildesuividelatempérature_30DTR | _13.Dispositifsdesurveillanceàdistancedelatempérature_RTMD | _14.Portevaccinstraditionnels | _15.Portevaccinshorsgel | _16.Glacièrespourvaccinstraditionnelles | _17.Glacièreshorsgel | _18.Régulateursdetensionpouréquipement | _19.Packsdeglace | _20.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRsanscongélateur | _21.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRaveccongélateur | _22.Piècesderechangepourlesnouveauxcongélateurs | _23.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDaveccomp.congélateur | _24.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDsanscomp.congélateur | _25.NouveauxcongélateursSDDpiècesderechange
10 cbm | 40 cbm | 20 cbm | 10 cbm | 10 cbm LT | 30 - <60L | 30 - <60L | 90 - <120L | <30L | <30L | 30 - <60L | NA | WICR | <5L | <5L | 5-15 L | >15L | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
30 cbm |  |  | 20 cbm | 20 cbm LT | 60 - <90L | 60 - <90L | >120L | 30 - <60L | 30 - <60L | 60 - <90L |  | Refrigerator |  |  | >15L
40 cbm |  |  | 30 cbm | 30 cbm LT | 90 - <120L |  |  | 60 - <90L | 60 - <90L
|  |  | 40 cbm | 40 cbm LT | >120L |  |  | 90 - <120L | 90 - <120L
>120L
Dropdown table 3 -> CCE model based on CCE type and capacity segment
_1.Chambresfroidesdeplainpied10cbm | _1.Chambresfroidesdeplainpied30cbm | _1.Chambresfroidesdeplainpied40cbm | _2.Chambresfroidesdeplainpiedaveccongélateurs40cbm | _3.Marcherdanslecongélateur20cbm | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides10cbm | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides20cbm | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides30cbm | _4.Locationàcourttermepourchambresfroides40cbm | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation10cbmLT | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation20cbmLT | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation30cbmLT | _5.Locationdechambresfroidesdeplainpiedoudechambresdecongélation40cbmLT | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur30-<60L | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur60-<90L | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur90-<120L | _6.RéfrigérateurILRàgaineréfrigérantesurréseau_sanscomp.congélateur>120L | _7.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur30-<60L | _7.ILRsurréseau_aveccomp.congélateur60-<90L | _8.Congélateurssurréseau90-<120L | _8.Congélateurssurréseau>120L | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur<30L | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur30-<60L | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur60-<90L | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur90-<120L | _9.RéfrigérateurshorsréseauSDD_sanscomp.congélateur>120L | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur<30L | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur30-<60L | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur60-<90L | _10.RéfrigérateurshorsréseauSDD_aveccomp.congélateur90-<120L | _11.CongélateurhorsréseauSDD30-<60L | _11.CongélateurhorsréseauSDD60-<90L | _12.Outildesuividelatempérature_30DTRNA | _13.Dispositifsdesurveillanceàdistancedelatempérature_RTMDWICR | _13.Dispositifsdesurveillanceàdistancedelatempérature_RTMDRefrigerator | _14.Portevaccinstraditionnels<5L | _15.Portevaccinshorsgel<5L | _16.Glacièrespourvaccinstraditionnelles5-15L | _16.Glacièrespourvaccinstraditionnelles>15L | _17.Glacièreshorsgel>15L | _18.RégulateursdetensionpouréquipementNA | _19.PacksdeglaceNA | _20.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRsanscongélateurNA | _21.PiècesderechangepourlesnouveauxéquipementsILRaveccongélateurNA | _22.PiècesderechangepourlesnouveauxcongélateursNA | _23.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDaveccomp.congélateurNA | _24.PiècesderechangepourlesnouveauxSDDsanscomp.congélateurNA | _25.NouveauxcongélateursSDDpiècesderechangeNA
Foster 10 cbm (unité de refroidissement mono) | Foster 30 cbm (unité de refroidissement mono) | Foster 40 cbm (unité de refroidissement mono) | Haier 40cbm (unité de refroidissement mono) | Zhendre WIF mono block 20m3 | 10 cbm | 20 cbm | 30 cbm | 40 cbm | 10 cbm LT | 20 cbm LT | 30 cbm LT | 40 cbm LT | TCW 40R AC | VLS 204A | VLS 304A AC | VLS 404A AC | HBCD - 90 | TCW 2000 AC | DW-25W147 | HBD 116 | TCW 15R SDD | TCW 40R SDD | VC 88 SDD | VLS 094A SDD | VC 200 SDD | TCW 15 SDD | TCW 40 SDD | TCW 2043 SDD | HTCD 160 SDD | VFS 048 SDD | TFW 40 SDD | HETL-01 | ICE3 (WICR Model BC141) + 3 years data/portal access | VM 1000 (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | ADVC24 | AFVC 46 | AICB243S | AICB444L | FFCB-15L | SVS04-22E, 4A 1kVA 100-290V | AIP3 | TCW 40R AC -spare parts | HBCD - 90 -spare parts | DW-25W147 -spare parts | TCW 15R SDD -spare parts | TCW 15 SDD -spare parts | VFS 048 SDD -spare parts
Haier 10 cbm (unité de refroidissement mono) | Haier 30 cbm (unité de refroidissement mono) | Haier 40 cbm (unité de refroidissement mono) | Haier 40cbm (unité de refroidissement partagée) | Zhendre WIF split type 20m3 | [8 empty] | CFD-50 | HBC 80 | GVR 99 Lite AC | VC 225 ILR | GVR 55 FF AC |  | MF 114 | DW-25W300 |  | GVR 50 DC |  | GVR 100 DC | VLS 154A SDD |  | HTCD 90 SDD |  | VC 150 SDD | HTD 40 SDD |  | VaxTag 30DTR | TDL2-5Y data logger (WICR Model)+ 3 years data/portal access | TDL2-5Y data logger (Refrigerator Model)+ 3 years data/portal access | AIDVC24 | BK-VC-FF 1.6L | CB-55-CF | RCB246LS |  | SVS04-22 4A 1KVA 230V | AIIP03 | CFD-50 -spare parts | GVR 55 FF AC -spare parts | MF 114 -spare parts | TCW 40R SDD -spare parts | TCW 40 SDD -spare parts | HTD 40 SDD -spare parts
Porkka 10 cbm (unité de refroidissement mono) | Haier 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | Haier 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | Porkka 40cbm (unité de refroidissement mono) | Haier WIF mono block 20m3 | [8 empty] | GVR 51 Lite AC | GVR 75 Lite AC | HBC-120 | HBC 260 | VLS 064 RF AC |  |  | MF 314 |  | CFD-50 SDD |  | HTC-120 | HTC-240 |  | VLS 056 RF SDD |  |  |  |  | Fridge-Tag 2 | VM 1000 (WICR Model)+ 3 years data/portal access | ColdTrace 5 (Refrigerator model CT5)+ 3 years data/portal access | VDC 24-CF | FFVC-1.7L | RCB324SS | ACB503L |  | HVS-1000 | BK V4H | GVR 51 Lite AC -spare parts | VLS 064 RF AC -spare parts | HBD 116 -spare parts | GVR 50 DC -spare parts | HTCD 90 SDD -spare parts | TFW 40 SDD -spare parts
Viessmann 10 cbm (unité de refroidissement mono) | Porkka 30 cbm (unité de refroidissement mono) | Porkka 40 cbm (unité de refroidissement mono) | Porkka 40cbm (unité de refroidissement partagée) | Haier WIF split type 20m3 | [9 empty] | TCW 80 AC |  | GVR 225 AC |  |  |  | HBD 286 |  | VC 50 SDD |  |  | TCW 4000 SDD |  | VC 60 SDD |  |  |  |  | Fridge-Tag 2 E | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | Fridge-tag 3 GSM (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | BBVC23 |  | RCW8 | AICB503L |  | SVS-5K-1P-ER | BIP-3 | VLS 204A -spare parts | TCW 2000 AC -spare parts | DW-25W300 -spare parts | CFD-50 SDD -spare parts | VLS 056 RF SDD -spare parts
Zhendre 10 cbm (unité de refroidissement mono) | Porkka 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | Porkka 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | Viessmann 40cbm (unité de refroidissement mono) | Porkka WIF mono block 20m3 | [11 empty] | TCW 4000 AC | [5 empty] | BFRV 55 SDD |  |  |  |  | GVR 55 FF DC |  |  |  |  | LIBERO Ti1 | TDL2-5Y data logger (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | Haier U-Cool (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | AIVC44 LR |  | ACB264SL | CB-20-CF |  | SVS-10K-1P-ER | Icepack 0.3L - set of 40 | HBC 80 -spare parts |  | MF 314 -spare parts | VC 50 SDD -spare parts | VC 60 SDD -spare parts
| Viessmann 30 cbm (Mono unité de refroidissement) | Viessmann 40 cbm (Mono unité de refroidissement) | Viessmann 40cbm (unité de refroidissement partagée) | Porkka WIF split type 20m3 | [17 empty] | VLS 054A SDD | [10 empty] | VM 1000 (2 WICR Model)+ 3 years data/portal access | ICE3 (Refrigerator Model BC141)+ 3 years data/portal access | BK-VC 1.7-CF |  | AICB156L | RCB444L-A |  | SVS45E 45A 10kVA 120-288V | AIP4 | GVR 75 Lite AC -spare parts |  | HBD 286 -spare parts | BFRV 55 SDD -spare parts | GVR 55 FF DC -spare parts
| Viessmann 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | Viessmann 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | Zhendre 40cbm (unité de refroidissement mono) | Viessmann WIF mono block 20m3 | [17 empty] | HTC 110 SDD | [10 empty] | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access |  | BCVC44-A |  | CB-12-CF | RCW25 |  | SVS-10K-TP | AIIP04 | TCW 80 AC -spare parts |  |  | VLS 054A SDD -spare parts | TCW 2043 SDD -spare parts
| Zhendre 30 cbm (Mono unité de refroidissement) | Zhendre 40 cbm (unité de refroidissement mono) | Zhendre 40cbm (unité de refroidissement partagée) | Viessmann WIF split type 20m3 | [28 empty] | TDL2-5Y data logger (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access |  | RCW1 |  | RCB264SL |  |  | AVR3LE020, 20Amps/phase | BK 4 | VLS 304A AC -spare parts |  |  | HTC 110 SDD -spare parts | HTCD 160 SDD -spare parts
| Zhendre 30 cbm (unité de refroidissement partagée) | Zhendre 40 cbm (unité de refroidissement partagée) | [32 empty] | AVC46 |  | RCW12 |  |  | SVS-15K-TP | BIP-4 | GVR 99 Lite AC -spare parts |  |  | VC 88 SDD -spare parts | VC 150 SDD -spare parts
[35 empty] | AIVC46 |  |  |  |  | SVS-20K-TP | AIP6 | HBC-120 -spare parts |  |  | VLS 094A SDD -spare parts
[35 empty] | BK-VC 2.6-CF |  |  |  |  | AVR3LE030, 30Amps/phase | AIIP06 | VLS 404A AC -spare parts |  |  | GVR 100 DC -spare parts
[35 empty] | BCVC46 |  |  |  |  | SVS-30K-TP | BK 6 | VC 225 ILR -spare parts |  |  | HTC-120 -spare parts
[35 empty] | RCW4 |  |  |  |  | AVR3LE050, 50Amps/phase | BIP-6 | HBC 260 -spare parts |  |  | VC 200 SDD -spare parts
[35 empty] | BK-VC 3.4-CF | [5 empty] | Icepack 0.6L - jeu de 24 | GVR 225 AC -spare parts |  |  | VLS 154A SDD -spare parts
[42 empty] | TCW 4000 AC -spare parts |  |  | HTC-240 -spare parts
TCW 4000 SDD -spare parts