## Cover Page and Instructions
Поддержка ОХЦ в рамках COVAX
Заявитель
Ссылки на формы в данном файле
Обзор опций ОХЦ'
Опция A_Выбор модели ОХЦ'
Опция В_Выбор модели ОХЦ'
Опция С_Выбор модели ОХЦ'
Прайс-лист указанной модели ОХЦ'
Инструкция
1. Данный шаблон заполняется ВСЕМИ странами, подающими заявку на поддержку ОХЦ в рамках COVAX. Для рассмотрения заявки необходимо заполнить все 3 формы моделей ОХЦ.
2. Форма «Прайс-лист указанной модели ОХЦ» представляет собой обзор планируемых цен по типу оборудования: Ориентировочная цена за единицу оборудования по PQS + Совокупная стоимость обслуживания. Заявителям НЕ НУЖНО заполнять эту форму.
a) В целях планирования бюджета совокупная стоимость обслуживания является следующей: Для холодовых комнат: 11 000–15 000 долл. США (10 м3); 16 500–23 000 долл. США (30 м3), 18 500–26 000 долл. США (40 м3) Двойные холодовые комнаты и морозильные камеры: 26 000–38 000 долл. США (25 м3 WIC / 15 м3 WIF) Подключаемое к сети оборудование: 400–1350 долл. США, Неподключаемое к сети оборудование: 650–2150 долл. США (наземные панели), 1300–4000 долл. США (панели с установкой на мачте) Удаленные устройства контроля температуры (УУКТ): 200–400 долл. США
b) Для целей бюджетного планирования была указана ориентировочная стоимость международных перевозок за единицу, хотя она может варьироваться в зависимости от пункта назначения: доставка в морской порт по сравнению со странами, не имеющими выхода к морю.
c) При планировании совокупной стоимости обслуживания страны должны руководствоваться нижним пределом (например, 400 долл. США для подключаемого к сети оборудования) для установки ОХЦ в лечебно-профилактических учреждениях с низкими затратами на транспортировку внутри страны (например, при небольших сроках и высококачественной инфраструктуре), верхним пределом (например, 2150 долл. США для неподключаемого к сети оборудования) для установки ОХЦ в лечебно-профилактических учреждениях с высокими затратами на транспортировку внутри страны (например, при значительных сроках и низком качестве инфраструктуры ), а также промежуточными значениями в зависимости от ситуации. Заказ небольшого количества единиц оборудования может способствовать приближению бюджетов к верхним пределам.
d) RTMD является обязательным для CCE центрального / регионального уровня. Для прогулки в холодных и / или морозильных камерах выберите подходящий стабилизатор напряжения.
3. Форму «Выбор опции А/В/С_модели ОХЦ» необходимо использовать для составления бюджета на запрашиваемое ОХЦ (в целом). Составление всех 3 вариантов/бюджетов является обязательным и должно отражать выбор 3 различных брендов (за исключением безморозных термоконтейнеров, для которых в данный момент на рынке представлен только 1 вариант). Для каждой категории продукта и каждого размера оборудования (при выборе множества опций различного размера/объема в пределах одной категории продукта, например большого фармацевтического холодильника и небольшого фармацевтического холодильника) количество единиц должно оставаться одним и тем же во всех трех бюджетных формах. Например, если требуется 100 единиц фармацевтических холодильников объемом 120 л, в каждом варианте бюджета должно содержаться указанное количество техники разных брендов.
ДЕЙСТВИЕ СТРАНЫ -> На этой форме странам необходимо:
а) Выбрать необходимую «Модель оборудования» напротив перечисленных типов оборудования.
b) Заполнить поля «Прогнозируемая совокупная стоимость обслуживания» и «Количество единиц оборудования».
- Поля «Модель оборудования», «Вместимость вакцин», «Емкость брутто морозильной камеры» и «Ориентировочные цены по PQS» заполняются автоматически на основе формы «Прайс-лист указанной модели ОХЦ ».
- Цены на термоконтейнеры и сумки-холодильники являются расчетными. Закупка этих устройств возможна только после предварительной квалификации PQS. Поэтому точная стоимость и количество устройств могут измениться.
- Страны должны отдельно запросить 30 DTR или УУКТ и/или регуляторы напряжения в строках шаблона в случае закупки для имеющегося (в стране) оборудования (в соответствующих случаях) только для ЛПУ, где планируется хранение вакцин против Covid.
- Механизм финансирования подразумевает поддержку приобретения запасных частей к новому ОХЦ. Цены на запасные части см. в каталоге поставок ЮНИСЕФ
Цены на запасные части см. в каталоге поставок ЮНИСЕФ по ссылке
- В бюджет заложен резерв 6 % от общей стоимости оборудования. Это позволит покрыть расходы, связанные с колебанием курса валют, демерредж и сопутствующие издержки.
- С бюджета на оборудование взимается комиссия за закупку 5 % для покрытия административных затрат ЮНИСЕФ. Со стран, выбравших лизинг холодовых комнат или морозильных камер, взимается программный взнос в размере 8 % от общего лизингового бюджета.
4. Форму «Обзор опций ОХЦ» необходимо использовать для сравнения общих бюджетов по выбранным моделям ОХЦ
Раздел 1 этой формы заполняется автоматически в зависимости данных страны в форме «Выбор опции А/В/С_модели ОХЦ».
- Общее количество единиц ОХЦ для закупки (WICR+ILR+SDD): сравнение общего количества единиц WICR, WIFR, ILR и SDD, закупаемого согласно опциям А, В и С
- Общее количество WICR/FR в лизинг: сравнение общего количества единиц WICR, предлагаемого в долгосрочный и краткосрочный лизинг
- Общие расходы на лизинг: сравнение общих расходов на лизинг (включая комиссии за заключение контрактов на закупки)
- Общий бюджет (все устройства): сравнение общих расходов на закупку ОХЦ для всех устройств (вкл. резерв 6 %, стоимость грузоперевозок, расходы на лизинг и комиссии ЮНИСЕФ за закупку) по каждой опции и выявление самой экономичной опции на базе среднего значения «долл. США/ОХЦ».
ДЕЙСТВИЕ СТРАНЫ -> На этой форме странам необходимо:
a) Финализировать опцию модели ОХЦ (ячейка E11)
b) Обосновать выбор опции модели ОХЦ (ячейка А18)

## CCE Options Summary
Краткое сравнение выбора стран
Цель этой формы — позволить принимающим решение лицам сравнить стоимость вариантов ОХЦ, введенных в формы выбора модели ОХЦ (самая экономичная опция подсвечивается зеленым цветом). Общее количество единиц и стоимость (ячейки B11–D12) заполняются автоматически на основе введенных данных (Выбор опции А/В/С_модели ОХЦ).
Примечание: Страна ДОЛЖНА указать предпочтительную опцию ниже только после заполнения всех трех вариантов моделей ОХЦ в формах на голубом фоне (Выбор опции А/В/С_модели ОХЦ)
Раздел 1: Сравнение экономичности вариантов модели ОХЦ
| Опция А | Опция В | Опция С | Предпочтительная опция страны
Общее количество единиц ОХЦ для закупки (WICR+ILR+SDD) | 0 | 0 | 0
Общее количество единиц WICR в долгосрочный лизинг | 0 | 0 | 0
Общее количество единиц WICR в краткосрочный («восполняющий») лизинг | 0 | 0 | 0
Общие расходы на лизинг* | 0 | 0 | 0
Общий бюджет (Все устройства)** | 0 | 0 | 0
*Самая экономичная опция
*Включает комиссии за заключение контрактов на закупки
**Общий бюджет теперь отражает общие бюджетные потребности, включая стоимость оборудования, резерв, расходы на международные грузоперевозки, расходы на лизинг и комиссии ЮНИСЕФ за закупки и заключение контрактов по каждой опции
Раздел 2: Обоснуйте итоговый выбор опции ниже

## Option A_CCE Model selection
TOTAL
Type of equipment |  | Equipment model | Equipment make | Vaccine capacity (L) | Freezer gross volume (L) | PQS indicative equipment unit price $US | Estimated service bundle cost $US | Total unit cost including service bundle cost $US | Number of equipment | Total amount $US
| @Translators: Translation of column A in this column | Select from dropdown list |  |  |  |  | Enter cost within service bundle price range |  | Enter quantity
@Translators -- Translation of Row 3 in this row>>>>>> | Тип оборудования | Модель оборудования | Производитель оборудования | Вместимость вакцин (л) | Емкость брутто морозильной камеры (л) | Ориентировочная цена за единицу оборудования по PQS, долл. США | Прогнозируемая совокупная стоимость обслуживания, долл. США | Общая стоимость за единицу включая совокупную стоимость обслуживания, долл. США | Количество оборудования | Итого долл. США
|  | Выбрать из ниспадающего списка |  |  |  |  | Ввести стоимость в диапазоне совокупной стоимости обслуживания |  | Ввести количество
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты | [9 empty] | _1.
_2. Walk in cold rooms with freezers | _2. Холодовые комнаты с морозильными камерами | [9 empty] | _2.
_3. Short term lease for Walk in cold rooms | _3. Краткосрочный лизинг холодовых комнат | [9 empty] | _3.
_4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | _4. Лизинг холодовых комнат или морозильной камеры | [9 empty] | _4.
_5. On grid ILR_without freezer comp. | _5. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) без морозильной камеры. | [9 empty] | _5.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_7. On grid freezers | _7. Подключаемые к сети морозильные камеры | [9 empty] | _7.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_11. Temperature monitoring device_30DTR | _11. Устройство контроля температуры_30DTR | [6 empty] | N/A |  |  | _11
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_13. Standard vaccine carriers | _13. Стандартные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _13
_14. Freeze free vaccine carriers | _14. Безморозные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _14
_15. Standard vaccine cold boxes | _15. Стандартные термоконтейнеры для вакцин | [6 empty] | N/A |  |  | _15
_16. Freeze free cold boxes | _16. Безморозные термоконтейнеры | [6 empty] | N/A |  |  | _16
_17. Voltage regulators for equipment | _17. Регуляторы напряжения для оборудования | [6 empty] | N/A |  |  | _17
_18. Ice packs | _18. Пакеты со льдом | [6 empty] | N/A |  |  | _18
_19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | _19. Запасные части для новых фармацевтических холодильников | [6 empty] | N/A | 1 |  | _19
_20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | _20. Запасные части для новых фармацевтических холодильников с морозильной камерой | [6 empty] | N/A |  |  | _20
_21. Spare parts for new freezer equipment | _21. Запасные части для новых морозильных камер | [6 empty] | N/A |  |  | _21
_22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | _22. Запасные части для новых SDD без морозильной камеры. | [6 empty] | N/A |  |  | _22
_23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | _23. Запасные части для новых SDD с морозильной камерой. | [6 empty] | N/A |  |  | _23
_24. Spare parts for new SDD freezer | _24. Запасные части для новых морозильных камер SDD | [6 empty] | N/A |  |  | _24
Общий бюджет на оборудование (не включая расходы на лизинг) | [8 empty] | 0
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Холодовые комнаты- Категория 1,2 ) | [8 empty] | 1000
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильники / морозильники- Категория 5-10 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Устройство контроля температуры- Категория 11 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Удаленные устройства контроля температуры- Категория 12 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (носители вакцины- Категория 13,14 ) | [8 empty] | 2
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильная камера- Категория 15,16 ) | [8 empty] | 10
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (регуляторы напряжения- Категория 17 ) | [8 empty] | 60
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (пакеты со льдом- Категория 18 ) | [8 empty] | 0.1
Итого расчетная стоимость международных грузоперевозок, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (вкл. дополнительный резерв 6 % и стоимость международных грузоперевозок) | [8 empty] | 0
Комиссии за закупки (% бюджета в ЮНИСЕФ: 5 %) Ввести %
Расчетная комиссия за закупку, долл. США | [8 empty] | 0
Общие лизинговые комиссии | [8 empty] | 0
Программный взнос (% расходов на лизинг в ЮНИСЕФ: 8 %) Ввести %
Расчетный программный взнос, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (включая дополнительный резерв 6 %, стоимость международных грузоперевозок, лизинговые комиссии и комиссии ЮНИСЕФ за закупки или заключение контрактов), долл. США | [8 empty] | 0

## Option B_CCE Model selection
TOTAL
Type of equipment |  | Equipment model | Equipment make | Vaccine capacity (L) | Freezer gross volume (L) | PQS indicative equipment unit price $US | Estimated service bundle cost $US | Total unit cost including service bundle cost $US | Number of equipment | Total amount $US
| @Translators: Translation of column A in this column | Select from dropdown list |  |  |  |  | Enter cost within service bundle price range |  | Enter quantity
@Translators -- Translation of Row 3 in this row>>>>>> | Тип оборудования | Модель оборудования | Производитель оборудования | Вместимость вакцин (л) | Емкость брутто морозильной камеры (л) | Ориентировочная цена за единицу оборудования по PQS, долл. США | Прогнозируемая совокупная стоимость обслуживания, долл. США | Общая стоимость за единицу включая совокупную стоимость обслуживания, долл. США | Количество оборудования | Итого долл. США
|  | Выбрать из ниспадающего списка |  |  |  |  | Ввести стоимость в диапазоне совокупной стоимости обслуживания |  | Ввести количество
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты | [9 empty] | _1.
_2. Walk in cold rooms with freezers | _2. Холодовые комнаты с морозильными камерами | [9 empty] | _2.
_3. Short term lease for Walk in cold rooms | _3. Краткосрочный лизинг холодовых комнат | [9 empty] | _3.
_4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | _4. Лизинг холодовых комнат или морозильной камеры | [9 empty] | _4.
_5. On grid ILR_without freezer comp. | _5. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) без морозильной камеры. | [9 empty] | _5.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_7. On grid freezers | _7. Подключаемые к сети морозильные камеры | [9 empty] | _7.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_11. Temperature monitoring device_30DTR | _11. Устройство контроля температуры_30DTR | [6 empty] | N/A |  |  | _11
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_13. Standard vaccine carriers | _13. Стандартные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _13
_14. Freeze free vaccine carriers | _14. Безморозные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _14
_15. Standard vaccine cold boxes | _15. Стандартные термоконтейнеры для вакцин | [6 empty] | N/A |  |  | _15
_16. Freeze free cold boxes | _16. Безморозные термоконтейнеры | [6 empty] | N/A |  |  | _16
_17. Voltage regulators for equipment | _17. Регуляторы напряжения для оборудования | [6 empty] | N/A |  |  | _17
_18. Ice packs | _18. Пакеты со льдом | [6 empty] | N/A |  |  | _18
_19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | _19. Запасные части для новых фармацевтических холодильников | [6 empty] | N/A |  |  | _19
_20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | _20. Запасные части для новых фармацевтических холодильников с морозильной камерой | [6 empty] | N/A |  |  | _20
_21. Spare parts for new freezer equipment | _21. Запасные части для новых морозильных камер | [6 empty] | N/A |  |  | _21
_22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | _22. Запасные части для новых SDD без морозильной камеры. | [6 empty] | N/A |  |  | _22
_23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | _23. Запасные части для новых SDD с морозильной камерой. | [6 empty] | N/A |  |  | _23
_24. Spare parts for new SDD freezer | _24. Запасные части для новых морозильных камер SDD | [6 empty] | N/A |  |  | _24
Общий бюджет на оборудование (не включая расходы на лизинг) | [8 empty] | 0
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Холодовые комнаты- Категория 1,2 ) | [8 empty] | 1000
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильники / морозильники- Категория 5-10 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Устройство контроля температуры- Категория 11 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Удаленные устройства контроля температуры- Категория 12 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (носители вакцины- Категория 13,14 ) | [8 empty] | 2
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильная камера- Категория 15,16 ) | [8 empty] | 10
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (регуляторы напряжения- Категория 17 ) | [8 empty] | 60
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (пакеты со льдом- Категория 18 ) | [8 empty] | 0.1
Итого расчетная стоимость международных грузоперевозок, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (вкл. дополнительный резерв 6 % и стоимость международных грузоперевозок) | [8 empty] | 0
Комиссии за закупки (% бюджета в ЮНИСЕФ: 5 %) Ввести %
Расчетная комиссия за закупку, долл. США | [8 empty] | 0
Общие лизинговые комиссии | [8 empty] | 0
Программный взнос (% расходов на лизинг в ЮНИСЕФ: 8 %) Ввести %
Расчетный программный взнос, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (включая дополнительный резерв 6 %, стоимость международных грузоперевозок, лизинговые комиссии и комиссии ЮНИСЕФ за закупки или заключение контрактов), долл. США | [8 empty] | 0

## Option C_CCE Model selection
TOTAL
Type of equipment |  | Equipment model | Equipment make | Vaccine capacity (L) | Freezer gross volume (L) | PQS indicative equipment unit price $US | Estimated service bundle cost $US | Total unit cost including service bundle cost $US | Number of equipment | Total amount $US
| @Translators: Translation of column A in this column | Select from dropdown list |  |  |  |  | Enter cost within service bundle price range |  | Enter quantity
@Translators -- Translation of Row 3 in this row>>>>>> | Тип оборудования | Модель оборудования | Производитель оборудования | Вместимость вакцин (л) | Емкость брутто морозильной камеры (л) | Ориентировочная цена за единицу оборудования по PQS, долл. США | Прогнозируемая совокупная стоимость обслуживания, долл. США | Общая стоимость за единицу включая совокупную стоимость обслуживания, долл. США | Количество оборудования | Итого долл. США
|  | Выбрать из ниспадающего списка |  |  |  |  | Ввести стоимость в диапазоне совокупной стоимости обслуживания |  | Ввести количество
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты
_1. Walk in cold rooms | _1. Холодовые комнаты | [9 empty] | _1.
_2. Walk in cold rooms with freezers | _2. Холодовые комнаты с морозильными камерами | [9 empty] | _2.
_3. Short term lease for Walk in cold rooms | _3. Краткосрочный лизинг холодовых комнат | [9 empty] | _3.
_4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | _4. Лизинг холодовых комнат или морозильной камеры | [9 empty] | _4.
_5. On grid ILR_without freezer comp. | _5. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) без морозильной камеры. | [9 empty] | _5.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_6. On grid ILR_with freezer comp. | _6. Подключаемый к сети фармацевтический холодильник (ILR) с морозильной камерой. | [9 empty] | _6.
_7. On grid freezers | _7. Подключаемые к сети морозильные камеры | [9 empty] | _7.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) без морозильной камеры. | [9 empty] | _8.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9. Не подключаемые к сети холодильники с питанием от солнечных батарей (SSD) с морозильной камерой. | [9 empty] | _9.
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_10. Off grid SDD freezer | _10. Не подключаемая к сети морозильная камера с питанием от солнечных батарей (SSD) | [9 empty] | _10
_11. Temperature monitoring device_30DTR | _11. Устройство контроля температуры_30DTR | [6 empty] | N/A |  |  | _11
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12. Удаленные устройства контроля температуры_УУКТ | [9 empty] | _12
_13. Standard vaccine carriers | _13. Стандартные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _13
_14. Freeze free vaccine carriers | _14. Безморозные сумки-холодильники | [6 empty] | N/A |  |  | _14
_15. Standard vaccine cold boxes | _15. Стандартные термоконтейнеры для вакцин | [6 empty] | N/A |  |  | _15
_16. Freeze free cold boxes | _16. Безморозные термоконтейнеры | [6 empty] | N/A |  |  | _16
_17. Voltage regulators for equipment | _17. Регуляторы напряжения для оборудования | [6 empty] | N/A |  |  | _17
_18. Ice packs | _18. Пакеты со льдом | [6 empty] | N/A |  |  | _18
_19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | _19. Запасные части для новых фармацевтических холодильников | [6 empty] | N/A |  |  | _19
_20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | _20. Запасные части для новых фармацевтических холодильников с морозильной камерой | [6 empty] | N/A |  |  | _20
_21. Spare parts for new freezer equipment | _21. Запасные части для новых морозильных камер | [6 empty] | N/A |  |  | _21
_22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | _22. Запасные части для новых SDD без морозильной камеры. | [6 empty] | N/A |  |  | _22
_23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | _23. Запасные части для новых SDD с морозильной камерой. | [6 empty] | N/A |  |  | _23
_24. Spare parts for new SDD freezer | _24. Запасные части для новых морозильных камер SDD | [6 empty] | N/A |  |  | _24
Общий бюджет на оборудование (не включая расходы на лизинг) | [8 empty] | 0
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Холодовые комнаты- Категория 1,2 ) | [8 empty] | 1000
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильники / морозильники- Категория 5-10 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Устройство контроля температуры- Категория 11 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (Удаленные устройства контроля температуры- Категория 12 ) | [8 empty] | 150
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (носители вакцины- Категория 13,14 ) | [8 empty] | 2
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (холодильная камера- Категория 15,16 ) | [8 empty] | 10
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (регуляторы напряжения- Категория 17 ) | [8 empty] | 60
Стоимость международных грузоперевозок за единицу (пакеты со льдом- Категория 18 ) | [8 empty] | 0.1
Итого расчетная стоимость международных грузоперевозок, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (вкл. дополнительный резерв 6 % и стоимость международных грузоперевозок) | [8 empty] | 0
Комиссии за закупки (% бюджета в ЮНИСЕФ: 5 %) Ввести %
Расчетная комиссия за закупку, долл. США | [8 empty] | 0
Общие лизинговые комиссии | [8 empty] | 0
Программный взнос (% расходов на лизинг в ЮНИСЕФ: 8 %) Ввести %
Расчетный программный взнос, долл. США | [8 empty] | 0
Общий бюджет (включая дополнительный резерв 6 %, стоимость международных грузоперевозок, лизинговые комиссии и комиссии ЮНИСЕФ за закупки или заключение контрактов), долл. США | [8 empty] | 0

## Specified CCE Model Price List
Прайс-лист на оборудование холодовой цепи
[9 empty] | См. эти колонки для подключаемого к сети оборудования SB и установок с наземными солнечными панелями |  | См. эти колонки для установок с мачтовыми солнечными панелями
Индекс | Тип оборудования и источник питания | Сегмент вместимости (л) | Производитель оборудования | Модель оборудования | Вместимость вакцин (л) | Емкость брутто морозильной камеры (л) | Аккумуляция холода/ Автономная работа (дни) | Ориентировочная цена за единицу оборудования по PQS, долл. США | Ориентировочная совокупная стоимость обслуживания, долл. США (нижний предел с напольными солнечными панелями) | Ориентировочная совокупная стоимость обслуживания, долл. США (верхний предел с напольными солнечными панелями для SDD) | Ориентировочная совокупная стоимость обслуживания, долл. США (нижний предел, установка на мачте) | Ориентировочная совокупная стоимость обслуживания, долл. США (верхний предел, установка на мачте) | Общая стоимость за единицу, долл. США (нижний предел, фармацевтический холодильник + напольная установка) | Общая стоимость за единицу, долл. США (верхний предел, фармацевтический холодильник + напольная установка) | @Translators -- Do not change anything in the table below this row (3), except the text directly below here (column Q) | Type of equipment |  | Solar Panel Mounting
1 | _1. Walk-in cold rooms | 10 cbm | Foster | Foster 10 cbm (Mono cooling unit) | 10000 | - | - | 16405.459 | 11000 | 15000 | NA | NA | 27405.459 | 31405.459 |  | _1. Walk in cold rooms | _1.Walkincoldrooms
2 | _1. Walk-in cold rooms | 10 cbm | Haier | Haier 10 cbm (Mono cooling unit) | 10000 | - | - | 11900 | 11000 | 15000 | NA | NA | 22900 | 26900 | 1. Странам необходимо использовать указанные цены при планировании, если им требуется конкретная модель ОХЦ конкретного производителя | _2. Walk in cold rooms with freezers | _2.Walkincoldroomswithfreezers
3 | _1. Walk-in cold rooms | 10 cbm | Porkka | Porkka 10 cbm (Mono cooling unit) | 10000 | - | - | 17076.5 | 11000 | 15000 | NA | NA | 28076.5 | 32076.5 | 2. Ориентировочные цены по PQS взяты из последней редакции прайс-листа PQS ВОЗ на ноябрь 2020 года. См. ссылку: | _3. Short term lease for Walk in cold rooms | _3.ShorttermleaseforWalkincoldrooms
4 | _1. Walk-in cold rooms | 10 cbm | Viessmann | Viessmann 10 cbm (Mono cooling unit) | 10000 | - | - | 19658.8 | 11000 | 15000 | NA | NA | 30658.8 | 34658.8 | Каталог PQS ВОЗ | _4. Leasing Walk in cold rooms or freezer room | _4.LeasingWalkincoldroomsorfreezerroom | N/A
5 | _1. Walk-in cold rooms | 10 cbm | Zhendre | Zhendre 10 cbm (Mono cooling unit) | 10000 | - | - | 15368.85 | 11000 | 15000 | NA | NA | 26368.85 | 30368.85 | 3. Указанные цены за единицу по PQS приводятся в целях планирования и представляют собой самые высокие цены на каждый вид оборудования | _5. On grid ILR_without freezer comp. | _5.OngridILR_withoutfreezercomp. | Pole Mount
6 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Foster | Foster 30 cbm (Mono cooling unit) | 30000 | - | - | 23777.2234 | 16500 | 23000 | NA | NA | 40277.2234 | 46777.2234 | 4. Совокупная стоимость обслуживания указывается согласно плановым оценкам Гави. Для учреждений, находящихся максимально близко к распределительному пункту, следует указать нижнее предельное оценочное значение, а для учреждений, находящихся максимально далеко от распределительного пункта, используется верхнее предельное оценочное значение. | _6. On grid ILR_with freezer comp. | _6.OngridILR_withfreezercomp. | Ground Mount
7 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Haier | Haier 30 cbm (Mono cooling unit) | 30000 | - | - | 18900 | 16500 | 23000 | NA | NA | 35400 | 41900 | *Закупки УУКТ ограничиваются только оборудованием для хранения вакцин против Covid | _7. On grid freezers | _7.Ongridfreezers
8 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Haier | Haier 30 cbm (Split cooling unit) | 30000 | - | - | 22600 | 16500 | 23000 | NA | NA | 39100 | 45600 | *Закупки регуляторов напряжения ограничиваются только оборудованием для хранения вакцин против Covid | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | _8.OffgridSDDrefrigerators_withoutfreezercomp.
9 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Porkka | Porkka 30 cbm (Mono cooling unit) | 30000 | - | - | 23573.9 | 16500 | 23000 | NA | NA | 40073.9 | 46573.9 |  | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | _9.OffgridSDDrefrigerators_withfreezercomp.
10 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Porkka | Porkka 30 cbm (Split cooling unit) | 30000 | - | - | 26120.5 | 16500 | 23000 | NA | NA | 42620.5 | 49120.5 |  | _10. Off grid SDD freezer | _10.OffgridSDDfreezer
11 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Viessmann | Viessmann 30 cbm (Mono cooling unit) | 30000 | - | - | 26072.9 | 16500 | 23000 | NA | NA | 42572.9 | 49072.9 |  | _11. Temperature monitoring device_30DTR | _11.Temperaturemonitoringdevice_30DTR
12 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Viessmann | Viessmann 30 cbm (Split cooling unit) | 30000 | - | - | 26775 | 16500 | 23000 | NA | NA | 43275 | 49775 |  | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | _12.Remotetemperaturemonitoringdevices_RTMDs
13 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Zhendre | Zhendre 30 cbm (Mono cooling unit) | 30000 | - | - | 22225.63 | 16500 | 23000 | NA | NA | 38725.63 | 45225.63 |  | _13. Standard vaccine carriers | _13.Standardvaccinecarriers
14 | _1. Walk-in cold rooms | 30 cbm | Zhendre | Zhendre 30 cbm (Split cooling unit) | 30000 | - | - | 25318.44 | 16500 | 23000 | NA | NA | 41818.44 | 48318.44 |  | _14. Freeze free vaccine carriers | _14.Freezefreevaccinecarriers
15 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Foster | Foster 40 cbm (Mono cooling unit) | 40000 | - | - | 25132.6334 | 18500 | 26000 | NA | NA | 43632.6334 | 51132.6334 |  | _15. Standard vaccine cold boxes | _15.Standardvaccinecoldboxes
16 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Haier | Haier 40 cbm (Mono cooling unit) | 40000 | - | - | 21100 | 18500 | 26000 | NA | NA | 39600 | 47100 |  | _16. Freeze free cold boxes | _16.Freezefreecoldboxes
17 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Haier | Haier 40 cbm (Split cooling unit) | 40000 | - | - | 23100 | 18500 | 26000 | NA | NA | 41600 | 49100 |  | _17. Voltage regulators for equipment | _17.Voltageregulatorsforequipment
18 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Porkka | Porkka 40 cbm (Mono cooling unit) | 40000 | - | - | 26596.5 | 18500 | 26000 | NA | NA | 45096.5 | 52596.5 |  | _18. Ice packs | _18.Icepacks
19 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Porkka | Porkka 40 cbm (Split cooling unit) | 40000 | - | - | 30404.5 | 18500 | 26000 | NA | NA | 48904.5 | 56404.5 |  | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | _19.SparepartsfornewILRequipmentwithoutfreezer
20 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40 cbm (Mono cooling unit) | 40000 | - | - | 27988.8 | 18500 | 26000 | NA | NA | 46488.8 | 53988.8 |  | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | _20.SparepartsfornewILRequipmentwithfreezer
21 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40 cbm (Split cooling unit) | 40000 | - | - | 28702.8 | 18500 | 26000 | NA | NA | 47202.8 | 54702.8 |  | _21. Spare parts for new freezer equipment | _21.Sparepartsfornewfreezerequipment
22 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40 cbm (Mono cooling unit) | 40000 | - | - | 25007.85 | 18500 | 26000 | NA | NA | 43507.85 | 51007.85 |  | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | _22.SparepartsfornewSDDwithoutfreezercomp.
23 | _1. Walk-in cold rooms | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40 cbm (Split cooling unit) | 40000 | - | - | 28492.17 | 18500 | 26000 | NA | NA | 46992.17 | 54492.17 |  | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | _23.SparepartsfornewSDDwithfreezercomp.
24 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Haier | Haier 40cbm (Mono cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 27500 | 26000 | 38000 | NA | NA | 53500 | 65500 |  | _24. Spare parts for new SDD freezer | _24.SparepartsfornewSDDfreezer
25 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Haier | Haier 40cbm (Split cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 36500 | 26000 | 38000 | NA | NA | 62500 | 74500
26 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Porkka | Porkka 40cbm (Mono cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 34596 | 26000 | 38000 | NA | NA | 60596 | 72596
27 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Porkka | Porkka 40cbm (Split cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 43099 | 26000 | 38000 | NA | NA | 69099 | 81099
28 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40cbm (Mono cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 45439 | 26000 | 38000 | NA | NA | 71439 | 83439
29 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Viessmann | Viessmann 40cbm (Split cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 48339 | 26000 | 38000 | NA | NA | 74339 | 86339
30 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40cbm (Mono cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 38626 | 26000 | 38000 | NA | NA | 64626 | 76626
31 | _2. Walk-in cold rooms with freezers | 40 cbm | Zhendre | Zhendre 40cbm (Split cooling unit) | 25000 | 15000 | - | 45680 | 26000 | 38000 | NA | NA | 71680 | 83680
32 | _3. Short term lease for Walk-in cold rooms | 10 cbm | - | 10 cbm | 10000 |  | - | 5500 | NA | NA | NA | NA | 5500 | 5500
33 | _3. Short term lease for Walk-in cold rooms | 20 cbm | - | 20 cbm | 20000 |  | - | 8500 | NA | NA | NA | NA | 8500 | 8500
34 | _3. Short term lease for Walk-in cold rooms | 30 cbm | - | 30 cbm | 30000 |  | - | 8500 | NA | NA | NA | NA | 8500 | 8500
35 | _3. Short term lease for Walk-in cold rooms | 40 cbm | - | 40 cbm | 40000 |  | - | 9500 | NA | NA | NA | NA | 9500 | 9500
36 | _4. Leasing Walk-in cold room or freezer room | 10 cbm | - | 10 cbm | 10000 | - | - | 16550 | NA | NA | NA | NA | 16550 | 16550
37 | _4. Leasing Walk-in cold room or freezer room | 20 cbm | - | 20 cbm | 20000 | - | - | 26605.25 | NA | NA | NA | NA | 26605.25 | 26605.25
38 | _4. Leasing Walk-in cold room or freezer room | 30 cbm | - | 30 cbm | 30000 | - | - | 25318.44 | NA | NA | NA | NA | 25318.44 | 25318.44
39 | _4. Leasing Walk-in cold room or freezer room | 40 cbm | - | 40 cbm | 40000 | - | - | 28492.17 | NA | NA | NA | NA | 28492.17 | 28492.17
40 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | <30L | Zero | ZLF 30 AC | 27 | - | 3.2167 | 1250 | 400 | 1350 | NA | NA | 1650 | 2600
41 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | <30L | Godrej & Boyce | GVR 25 Lite | 27.5 | - | 2.2083 | 800 | 400 | 1350 | NA | NA | 1200 | 2150
42 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 30 - <60L | B Medical | TCW 40R AC | 36.5 | - | 5.0792 | 3229.5455 | 400 | 1350 | NA | NA | 3629.5455 | 4579.5455
43 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 50 AC | 46.8 | - | 7.5833 | 1642 | 400 | 1350 | NA | NA | 2042 | 2992
44 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 30 - <60L | Aucma | CFD-50 | 50 | - | 5.625 | 1400 | 400 | 1350 | NA | NA | 1800 | 2750
45 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC | 51 | - | 2.2917 | 999 | 400 | 1350 | NA | NA | 1399 | 2349
46 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 60 - <90L | Vestfrost | VLS 204A | 60 | - | 2.25 | 911.3636 | 400 | 1350 | NA | NA | 1311.3636 | 2261.3636
47 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 60 - <90L | Haier | HBC 80 | 61 | - | 1.325 | 718 | 400 | 1350 | NA | NA | 1118 | 2068
48 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 60 - <90L | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC | 72.5 | - | 3.375 | 1030 | 400 | 1350 | NA | NA | 1430 | 2380
49 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 60 - <90L | Zero | ZLF 80 AC | 77 | - | 4.3868 | 1990 | 400 | 1350 | NA | NA | 2390 | 3340
50 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 60 - <90L | B Medical | TCW 80 AC | 80.5 | - | 3.0063 | 3481.8182 | 400 | 1350 | NA | NA | 3881.8182 | 4831.8182
51 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 90 - <120L | Vestfrost | VLS 304A AC | 98 | - | 2.2708 | 1085.2273 | 400 | 1350 | NA | NA | 1485.2273 | 2435.2273
52 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 90 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC | 98.5 | - | 2.4819 | 1074 | 400 | 1350 | NA | NA | 1474 | 2424
53 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 90 - <120L | Zero | ZLF 100 AC | 99 | - | 4.7375 | 1950 | 400 | 1350 | NA | NA | 2350 | 3300
54 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 90 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 100 AC | 99 | - | 12.5125 | 2355 | 400 | 1350 | NA | NA | 2755 | 3705
55 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | 90 - <120L | Haier | HBC-120 | 100 | - | 5.3667 | 1700 | 400 | 1350 | NA | NA | 2100 | 3050
56 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Haier | HBC 150 | 122 | - | 1.2604 | 918 | 400 | 1350 | NA | NA | 1318 | 2268
57 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Vestfrost | VLS 354A AC | 127 | - | 2.2792 | 1201.1364 | 400 | 1350 | NA | NA | 1601.1364 | 2551.1364
58 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Zero | ZLF 150 AC | 128 | - | 5.3417 | 2300 | 400 | 1350 | NA | NA | 2700 | 3650
59 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Vestfrost | VLS 404A AC | 145 | - | 2.2917 | 1293.1818 | 400 | 1350 | NA | NA | 1693.1818 | 2643.1818
60 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Haier | HBC-240 | 200 | - | 3.6347 | 1800 | 400 | 1350 | NA | NA | 2200 | 3150
61 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Dulas Solar | VC 225 ILR | 203.2 | - | 3.9167 | 3181.8182 | 400 | 1350 | NA | NA | 3581.8182 | 4531.8182
62 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Haier | HBC 260 | 211 | - | 1.4417 | 1068 | 400 | 1350 | NA | NA | 1468 | 2418
63 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Godrej & Boyce | GVR 225 AC | 225 | - | 2.2917 | 1910 | 400 | 1350 | NA | NA | 2310 | 3260
64 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | B Medical | TCW 4000 AC | 240 | - | 3.2208 | 4500 | 400 | 1350 | NA | NA | 4900 | 5850
65 | _5. On grid ILR_without freezer comp. | >120L | Vestfrost | VLS 504A AC | 242 | - | 2.3029 | 2039.7727 | 400 | 1350 | NA | NA
66 | _6. On grid ILR_with freezer comp. | 30 - <60L | Haier | HBCD - 90 | 30 | 32 | 2.6583 | 1650 | 400 | 1350 | NA | NA | 2050 | 3000
67 | _6. On grid ILR_with freezer comp. | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC | 58 | 44 | 4.734 | 1410 | 400 | 1350 | NA | NA | 1810 | 2760
68 | _6. On grid ILR_with freezer comp. | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 064 RF AC | 52.5 | 5.1 | 1.1823 | 1360.2273 | 400 | 1350 | NA | NA | 1760.2273 | 2710.2273
69 | _6. On grid ILR_with freezer comp. | 60 - <90L | B Medical | TCW 2000 AC | 60 | 42 | 1.6417 | 3710.2273 | 400 | 1350 | NA | NA | 4110.2273 | 5060.2273
70 | _7. On grid freezers | 90 - <120L | Aucma | DW-25W147 | - | 96 | 0.28056 | 450 | 400 | 1350 | NA | NA | 850 | 1800
71 | _7. On grid freezers | 90 - <120L | Vestfrost | MF 114 | - | 105 | 0.11667 | 553.4091 | 400 | 1350 | NA | NA | 953.4091 | 1903.4091
72 | _7. On grid freezers | >120L | Haier | HBD 116 | - | 121 | 0.10417 | 533 | 400 | 1350 | NA | NA | 933 | 1883
73 | _7. On grid freezers | >120L | Vestfrost | MF 214 | - | 171 | 0.12083 | 632.9545 | 400 | 1350 | NA | NA | 1032.9545 | 1982.9545
74 | _7. On grid freezers | >120L | B Medical | TFW 3000 AC | - | 204 | 2.2153 | 3381.8182 | 400 | 1350 | NA | NA | 3781.8182 | 4731.8182
75 | _7. On grid freezers | >120L | Aucma | DW-25W300 | - | 240 | 2.4417 | 540 | 400 | 1350 | NA | NA | 940 | 1890
76 | _7. On grid freezers | >120L | Vestfrost | MF 314 | - | 281 | 0.16667 | 729.5455 | 400 | 1350 | NA | NA | 1129.5455 | 2079.5455
77 | _7. On grid freezers | >120L | Haier | HBD 286 | - | 298 | 0.17083 | 628 | 400 | 1350 | NA | NA | 1028 | 1978
78 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | SunDanzer | BFRV 15 SDD | 15 | - | 4.2213 | 2420 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3070 | 4570
79 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | B Medical | TCW 15R SDD | 16 | - | 3.4083 | 4905.6818 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5555.6818 | 7055.6818
80 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | B Medical | Ultra 16 SDD | 16 | - | 19.9167 | 5946.5909 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6596.5909 | 8096.5909
81 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | Haier | HTC 40 SDD | 22.5 | - | 4.875 | 2400 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3050 | 4550
82 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | Dulas Solar | VC 30 SDD | 25.5 | - | 3.0063 | 2897.7273 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3547.7273 | 5047.7273
83 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | Vestfrost | VLS 024 SDD | 25.5 | - | 3.4042 | 3034.0909 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3684.0909 | 5184.0909
84 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | Zero | ZLF 30DC SDD | 27 | - | 3.2118 | 2920 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3570 | 5070
85 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | <30L | Godrej & Boyce | GVR 25 Lite DC | 27.5 | - | 3.9792 | 2562 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3212 | 4712
86 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | B Medical | TCW 40R SDD | 36 | - | 3.4125 | 5806.8182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6456.8182 | 7956.8182
87 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 50 DC | 46.5 | - | 5.6167 | 3450 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4100 | 5600
88 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | Aucma | CFD-50 SDD | 50 | - | 5 | 2600 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3250 | 4750
89 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | Dulas Solar | VC 50 SDD | 52.5 | - | 3.1 | 3125 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3775 | 5275
90 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | SunDanzer | BFRV 55 SDD | 54.5 | - | 3.4785 | 3165 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3815 | 5315
91 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 054A SDD | 55.5 | - | 3.0167 | 3362.5 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4012.5 | 5512.5
92 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 30 - <60L | Haier | HTC 110 SDD | 59 | - | 4 | 2650 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3300 | 4800
93 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 60 - <90L | Haier | HTC-112 | 75 | - | 3.8653 | 2700 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3350 | 4850
94 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 60 - <90L | Dulas Solar | VC 88 SDD | 88 | - | 3.2563 | 4205 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4855 | 6355
95 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 60 - <90L | B Medical | TCW 3043 SDD | 89 | - | 4.8617 | 7092.0455 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 7742.0455 | 9242.0455
96 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 90 - <120L | Vestfrost | VLS 094A SDD | 92 | - | 3.0208 | 3669.3182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4319.3182 | 5819.3182
97 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 90 - <120L | Godrej & Boyce | GVR 100 DC | 99 | - | 7.3312 | 4750 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5400 | 6900
98 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 90 - <120L | Zero | ZLF 100 DC | 99 | - | 7.0875 | 4847 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5497 | 6997
99 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 90 - <120L | Haier | HTC-120 | 100 | - | 4.6833 | 3620 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4270 | 5770
100 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | 90 - <120L | Dulas Solar | VC 110 SDD | 110 | - | 3.2563 | 4204.5455 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4854.5455 | 6354.5455
101 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | >120L | Zero | ZLF 150DC | 128 | - | 4.4958 | 5330 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5980 | 7480
102 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | >120L | Dulas Solar | VC 200 SDD | 132 | - | 3.3118 | 4431.8182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5081.8182 | 6581.8182
103 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | >120L | Vestfrost | VLS 154A SDD | 170 | - | 3.0583 | 4702.2727 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5352.2727 | 6852.2727
104 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | >120L | Haier | HTC-240 | 200 | - | 3.891 | 4150 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4800 | 6300
105 | _8. Off grid SDD refrigerators_without freezer comp. | >120L | B Medical | TCW 4000 SDD | 220 | - | 3.8028 | 7775 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 8425 | 9925
106 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | <30L | B Medical | TCW 15 SDD | 16 | 2.4 | 3.5 | 4944.3182 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5594.3182 | 7094.3182
107 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | <30L | Vestfrost | VLS 026 RF SDD | 20 | 34.3 | 3.0508 | 5142.0455 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5792.0455 | 7292.0455
108 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 30 - <60L | B Medical | TCW 40 SDD | 36 | 4.8 | 3.4125 | 6118.1818 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6768.1818 | 8268.1818
109 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 30 - <60L | Haier | HTCD 90 SDD | 37.5 | 32 | 4.7875 | 3950 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 4600 | 6100
110 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 30 - <60L | Vestfrost | VLS 056 RF SDD | 36 | 34.3 | 3 | 5465.9091 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6115.9091 | 7615.9091
111 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 30 - <60L | Dulas Solar | VC 60 SDD | 57 | 24 | 3.4583 | 5284.0909 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5934.0909 | 7434.0909
112 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 30 - <60L | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC | 58 | 44 | 11.8125 | 5500 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 5746 | 7246
113 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 60 - <90L | B Medical | TCW 2043 SDD | 70 | 42 | 3.0792 | 10298.8636 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 10948.8636 | 12448.8636
114 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 90 - <120L | Haier | HTCD 160 SDD | 100 | 40 | 5.0604 | 5750 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6400 | 7900
115 | _9. Off grid SDD refrigerators_with freezer comp. | 90 - <120L | Dulas Solar | VC 150 SDD | 102 | 42.9 | 3.2496 | 6250 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6900 | 8400
116 | _10. Off grid SDD freezer | 30 - <60L | Vestfrost | VFS 048 SDD | - | 34.3 |  | 2965.9091 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 3615.9091 | 5115.9091
117 | _10. Off grid SDD freezer | 30 - <60L | Haier | HTD 40 SDD | - | 48 | 5 | 2250 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 2900 | 4400
118 | _10. Off grid SDD freezer | 60 - <90L | B Medical | TFW 40 SDD | - | 64 | 5 | 5402.2727 | 650 | 2150 | 1250 | 4000 | 6052.2727 | 7552.2727
119 | _11. Temperature monitoring device_30DTR | - | Haier | HETL-01 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | NA | NA | 23 | 23
120 | _11. Temperature monitoring device_30DTR | - | LogTag | VaxTag 30DTR | - | - | - | 40.8 | 0 | 0 | NA | NA | 40.8 | 40.8
121 | _11. Temperature monitoring device_30DTR | - | Berlinger | Fridge-Tag 2 | - | - | - | 44 | 0 | 0 | NA | NA | 44 | 44
122 | _11. Temperature monitoring device_30DTR | - | Berlinger | Fridge-Tag 2 E | - | - | - | 73 | 0 | 0 | NA | NA | 73 | 73
123 | _11. Temperature monitoring device_30DTR | - | ELPRO-BUCHS AG | LIBERO Ti1 | - | - | - | 130 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
124 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Beyond Wireless | ICE3 (WICR Model BC141) + 3 years data/portal access | - | - | - | 1595 | 200 | 400 | NA | NA | 1795 | 1995
125 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1699.5 | 200 | 400 | NA | NA | 1899.5 | 2099.5
126 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Ikhaya | VM 1000 (WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1196.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1396.88 | 1596.88
127 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 2250 | 200 | 400 | NA | NA | 2450 | 2650
128 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (2 WICR Model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 2158.5 | 200 | 400 | NA | NA | 2358.5 | 2558.5
129 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Ikhaya | VM 1000 (2 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1696.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1896.88 | 2096.88
130 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Beyond Wireless | ICE3 EXTRA - MODEL BC440 (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2805 | 200 | 400 | NA | NA | 3005 | 3205
131 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (3 WICR Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 2616.5 | 200 | 400 | NA | NA | 2816.5 | 3016.5
132 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Ikhaya | VM 1000 (Refrigerator model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1117.88 | 200 | 400 | NA | NA | 1317.88 | 1517.88
133 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Blulog | TDL2-5Y data logger (Refrigerator Model)+ 3 years data/portal access | - | - | - | 1203.5 | 200 | 400 | NA | NA | 1403.5 | 1603.5
134 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Nexleaf | ColdTrace 5 (Refrigerator model CT5) + 3 years data/portal access | - | - | - | 531 | 200 | 400 | NA | NA | 731 | 931
135 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Berlinger | Fridge-tag 3 GSM (Refrigerator model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 1077.27 | 200 | 400 | NA | NA | 1277.27 | 1477.27
136 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Haier | Haier U-Cool (Refrigerator model) + 3 years data/portal access | - | - | - | 460.1 | 200 | 400 | NA | NA | 660.1 | 860.1
137 | _12. Remote temperature monitoring devices_RTMDs | - | Beyond Wireless | ICE3 (Refrigerator Model BC141) + 3 years data/portal access | - | - | - | 1210 | 200 | 400 | NA | NA | 1410 | 1610
138 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | AOV | ADVC24 | 0.8 | - | 0.83333 | 12.62 | 0 | 0 | NA | NA | 8 | 8
139 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | APEX | AIDVC24 | 0.9 | - | 0.875 | 5.99 | 0 | 0 | NA | NA | 7.5 | 7.5
140 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Blow Kings | VDC 24-CF | 0.9 | - | 0.83333 | 6.4 | 0 | 0 | NA | NA | 7.5 | 7.5
141 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Nilkamal | BBVC23 | 0.91 | - | 0.70833 | 4.78 | 0 | 0 | NA | NA | 9 | 9
142 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | APEX | AIVC44 LR | 1.67 | - | 1.4583 | 9.4 | 0 | 0 | NA | NA | 8.7 | 8.7
143 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Blow Kings | BK-VC 1.7-CF | 1.7 | - | 1.5833 | 7.99 | 0 | 0 | NA | NA | 11.5 | 11.5
144 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Nilkamal | BCVC44-A | 1.44 | - | 1.625 | 6.59 | 0 | 0 | NA | NA | 14 | 14
145 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | B Medical | RCW1 | 1.18 | - | 1.4167 | 125 | 0 | 0 | NA | NA | 11.5 | 11.5
146 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | AOV | AVC46 | 2.46 | - | 2.0833 | 16.8 | 0 | 0 | NA | NA | 119.2982 | 119.2982
147 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | APEX | AIVC46 | 2.9 | - | 2.125 | 12.05 | 0 | 0 | NA | NA | 12 | 12
148 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Blow Kings | BK-VC 2.6-CF | 2.6 | - | 1.7917 | 15 | 0 | 0 | NA | NA | 12.05 | 12.05
149 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Nilkamal | BCVC46 | 2.74 | - | 1.9167 | 8.72 | 0 | 0 | NA | NA | 16 | 16
150 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | B Medical | RCW4 | 3 | - | 1.25 | 268 | 0 | 0 | NA | NA | 15.8 | 15.8
151 | _13. Standard vaccine carriers | <5L | Blow Kings | BK-VC 3.4-CF | 3.4 | - | 1.7917 | 15 | 0 | 0 | NA | NA | 287.7193 | 287.7193
152 | _14. Freeze free vaccine carriers | <5L | AOV | AFVC 46 | 1.5 | - | 1.4167 | 51 | 0 | 0 | NA | NA | 51 | 51
153 | _14. Freeze free vaccine carriers | <5L | Blowkings | BK-VC-FF 1.6L | 1.6 | - | 1.25 | 55 | 0 | 0 | NA | NA | 51 | 51
154 | _14. Freeze free vaccine carriers | <5L | Qingdao Leff | FFVC-1.7L | 1.7 | - | 1.4042 | 45 | 0 | 0 | NA | NA | 45 | 45
155 | _15. Standard cold box | 5-15 L | APEX | AICB243S | 8 | - | 3.5 | 74 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
156 | _15. Standard cold box | 5-15 L | Blow Kings | CB-55-CF | 7 | - | 3.7083 | 67 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
157 | _15. Standard cold box | 5-15 L | Nilkamal | RCB324SS | 15 | - | 2.2083 | 48 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
158 | _15. Standard cold box | 5-15 L | B Medical | RCW8 | 6 | - | 2.375 | 336 | 0 | 0 | NA | NA | 327.4854 | 327.4854
159 | _15. Standard cold box | 5-15 L | AOV | ACB264SL | 6 | - | 5.5 | 81 | 0 | 0 | NA | NA | 85 | 85
160 | _15. Standard cold box | 5-15 L | APEX | AICB156L | 5.5 | - | 4.4583 | 74 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
161 | _15. Standard cold box | 5-15 L | Blow Kings | CB-12-CF | 12 | - | 6.5 | 83 | 0 | 0 | NA | NA | 120 | 120
162 | _15. Standard cold box | 5-15 L | Nilkamal | RCB264SL | 6 | - | 4.4167 | 62 | 0 | 0 | NA | NA | 99 | 99
163 | _15. Standard cold box | 5-15 L | B Medical | RCW12 | 7 | - | 4.75 | 585 | 0 | 0 | NA | NA | 630.4094 | 630.4094
164 | _15. Standard cold box | >15L | APEX | AICB444L | 18 | - | 5.8333 | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 122 | 122
165 | _15. Standard cold box | >15L | Nilkamal | RCB246LS | 16 | - | 3.0417 | 62 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
166 | _15. Standard cold box | >15L | AOV | ACB503L | 18 | - | 5.25 | 107 | 0 | 0 | NA | NA | 115 | 115
167 | _15. Standard cold box | >15L | APEX | AICB503L | 22.5 | - | 5.3333 | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 115 | 115
168 | _15. Standard cold box | >15L | Blow Kings | CB-20-CF | 24 | - | 5.75 | 108 | 0 | 0 | NA | NA | 160 | 160
169 | _15. Standard cold box | >15L | Nilkamal | RCB444L-A | 20.25 | - | 6.3333 | 83 | 0 | 0 | NA | NA | 130 | 130
170 | _15. Standard cold box | >15L | B Medical | RCW25 | 20 | - | 5.5833 | 487 | 0 | 0 | NA | NA | 822.2222 | 822.2222
171 | _16. Freeze free cold boxes | >5L | Qingdao Leff | FFCB-15L | 15.4 | - | 4.4229 | 258 | 0 | 0 | NA | NA | 258 | 258
172 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | SVS04-22E, 4A 1kVA 100-290V | - | - | - | 95 | 0 | 0 | NA | NA | 95 | 95
173 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | SVS04-22 4A 1KVA 230V | - | - | - | 65 | 0 | 0 | NA | NA | 65 | 65
174 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Haier | HVS-1000 | - | - | - | 68 | 0 | 0 | NA | NA | 68 | 68
175 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-5K-1P-ER | - | - | - | 550 | 0 | 0 | NA | NA | 550 | 550
176 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-10K-1P-ER | - | - | - | 950 | 0 | 0 | NA | NA | 950 | 950
177 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | SVS45E 45A 10kVA 120-288V | - | - | - | 1032 | 0 | 0 | NA | NA | 1032 | 1032
178 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-10K-TP | - | - | - | 1085 | 0 | 0 | NA | NA | 1085 | 1085
179 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | AVR3LE020, 20Amps/phase | - | - | - | 1010.9 | 0 | 0 | NA | NA | 1010.9 | 1010.9
180 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-15K-TP | - | - | - | 1340 | 0 | 0 | NA | NA | 1340 | 1340
181 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-20K-TP | - | - | - | 1510 | 0 | 0 | NA | NA | 1510 | 1510
182 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | AVR3LE030, 30Amps/phase | - | - | - | 1547.7 | 0 | 0 | NA | NA | 1547.7 | 1547.7
183 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sagar | SVS-30K-TP | - | - | - | 1730 | 0 | 0 | NA | NA | 1730 | 1730
184 | _17. Voltage regulators for equipment | - | Sollatek | AVR3LE050, 50Amps/phase | - | - | - | 2836.9 | 0 | 0 | NA | NA | 2836.9 | 2836.9
185 | _18. Ice packs | 0.3L | AOV | AIP3 | - | 0.3L | - | 0.87 | 0 | 0 | NA | NA | 0.87 | 0.87
186 | _18. Ice packs | 0.3L | APEX | AIIP03 | - | 0.3L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
187 | _18. Ice packs | 0.3L | Blow Kings | BK V4H | - | 0.3L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
188 | _18. Ice packs | 0.3L | Nilkamal | BIP-3 | - | 0.3L | - | 0.2 | 0 | 0 | NA | NA | 0.2 | 0.2
189 | _18. Ice packs | 0.3L | B Medical | Icepack 0.3L - set of 24 | - | 0.3L | - | 46 | 0 | 0 | NA | NA | 53.8012 | 53.8012
190 | _18. Ice packs | 0.4L | AOV | AIP4 | - | 0.4L | - | 0.87 | 0 | 0 | NA | NA | 0.87 | 0.87
191 | _18. Ice packs | 0.4L | APEX | AIIP04 | - | 0.4L | - | 0.31 | 0 | 0 | NA | NA | 0.31 | 0.31
192 | _18. Ice packs | 0.4L | Blow Kings | BK 4 | - | 0.4L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
193 | _18. Ice packs | 0.4L | Nilkamal | BIP-4 | - | 0.4L | - | 0.2 | 0 | 0 | NA | NA | 0.2 | 0.2
194 | _18. Ice packs | 0.6L | AOV | AIP6 | - | 0.6L | - | 1.23 | 0 | 0 | NA | NA | 1.23 | 1.23
195 | _18. Ice packs | 0.6L | APEX | AIIP06 | - | 0.6L | - | 0.42 | 0 | 0 | NA | NA | 0.42 | 0.42
196 | _18. Ice packs | 0.6L | Blow Kings | BK 6 | - | 0.6L | - | 0.49 | 0 | 0 | NA | NA | 0.49 | 0.49
197 | _18. Ice packs | 0.6L | Nilkamal | BIP-6 | - | 0.6L | - | 0.3 | 0 | 0 | NA | NA | 0.3 | 0.3
198 | _18. Ice packs | 0.6L | B Medical | Icepack 0.6L - set of 24 | - | 0.6L | - | 34 | 0 | 0 | NA | NA | 39.7661 | 39.7661
199 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Zero | ZLF 30 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
200 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 25 Lite-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
201 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | B Medical | TCW 40R AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
202 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 50 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
203 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Aucma | CFD-50-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
204 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 51 Lite AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
205 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Vestfrost | VLS 204A-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
206 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Haier | HBC 80-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
207 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 75 Lite AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
208 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Zero | ZLF 80 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
209 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | B Medical | TCW 80 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
210 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Vestfrost | VLS 304A AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
211 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 99 Lite AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
212 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Zero | ZLF 100 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
213 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 100 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
214 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Haier | HBC-120-spare parts | [6 empty] | NA | NA
215 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Haier | HBC 150-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
216 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Zero | ZLF 150 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
217 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Vestfrost | VLS 404A AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
218 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer |  | Haier | HBC-240-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
219 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Dulas Solar | VC 225 ILR-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
220 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Haier | HBC 260-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
221 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 225 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
222 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | B Medical | TCW 4000 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
223 | _19. Spare parts for new ILR equipment without freezer | - | Vestfrost | VLS 504A AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
224 | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | - | Haier | HBCD - 90-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
225 | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
226 | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | - | Vestfrost | VLS 064 RF AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
227 | _20. Spare parts for new ILR equipment with freezer | - | B Medical | TCW 2000 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
228 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Aucma | DW-25W147-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
229 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Vestfrost | MF 114-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
230 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Haier | HBD 116-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
231 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Vestfrost | MF 214-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
232 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | B Medical | TFW 3000 AC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
233 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Aucma | DW-25W300-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
234 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Vestfrost | MF 314-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
235 | _21. Spare parts for new freezer equipment | - | Haier | HBD 286-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
236 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | SunDanzer | BFRV 15 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
237 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | B Medical | TCW 15R SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
238 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | B Medical | Ultra 16 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
239 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Haier | HTC 40 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
240 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 30 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
241 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 024 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
242 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Zero | ZLF 30DC SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
243 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | B Medical | TCW 40R SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
244 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Godrej & Boyce | GVR 50 DC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
245 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Aucma | CFD-50 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
246 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 50 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
247 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | SunDanzer | BFRV 55 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
248 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 054A SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
249 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Haier | HTC 110 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
250 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Haier | HTC-112-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
251 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 88 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
252 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | B Medical | TCW 3043 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
253 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 094A SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
254 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Godrej & Boyce | GVR 100 DC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
255 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Zero | ZLF 100 DC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
256 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Haier | HTC-120-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
257 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 110 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
258 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Zero | ZLF 150DC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
259 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 200 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
260 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 154A SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
261 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | Haier | HTC-240-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
262 | _22. Spare parts for new SDD without freezer comp. | - | B Medical | TCW 4000 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
263 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | B Medical | TCW 15 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
264 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | B Medical | TCW 40 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
265 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 026 RF SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
266 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Haier | HTCD 90 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
267 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Vestfrost | VLS 056 RF SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
268 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 60 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
269 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Godrej & Boyce | GVR 55 FF DC-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
270 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | B Medical | TCW 2043 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
271 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Haier | HTCD 160 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
272 | _23. Spare parts for new SDD with freezer comp. | - | Dulas Solar | VC 150 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
273 | _24. Spare parts for new SDD freezer | - | Vestfrost | VFS 048 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
274 | _24. Spare parts for new SDD freezer | - | Haier | HTD 40 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -
275 | _24. Spare parts for new SDD freezer | - | B Medical | TFW 40 SDD-spare parts | - | - | - | - | 0 | 0 | NA | NA | - | -